四川宏源燃气股份有限公司

不锈钢波纹管年度采购项目价格尽调单
各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026年度不锈钢波纹管年度采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

采购内容及数量

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	燃气输送用不锈钢波纹软管
	RSB-13-GB/T26002(50米/卷)
	米
	60000
	

	2
	
	RSB-15-GB/T26002(50米/卷)
	米
	50
	

	3
	专用快速接头
	RBG-S13×15(G1/2）
	个
	23000
	

	4
	
	RBG-S15×20(G3/4）
	个
	200
	

	5
	F型三通
	RBG-T15×15×15
	个
	5000
	

	6
	T型三通
	RBG-T15×15×15
	个
	200
	

	7
	普通燃气用具连接用不锈钢波纹管（单插）
	RLB-AH-CS-10*300
	根
	600 
	

	8
	
	RLB-AH-CS-10*500
	根
	1000 
	

	9
	
	RLB-AH-CS-10*800
	根
	500 
	

	10
	
	RLB-AH-CS-10*1000
	根
	4000 
	

	11
	
	RLB-AH-CS-10*2000
	根
	50
	

	12
	普通燃气用具连接用不锈钢波纹管（双螺纹）
	RLB-AH-S-10*300
	根
	50
	

	13
	
	RLB-AH-S-10*500
	根
	50
	

	14
	
	RLB-AH-S-10*800
	根
	50
	

	15
	
	RLB-AH-S-10*1000
	根
	160
	

	16
	
	RLB-AH-S-10*2000
	根
	50
	

	17
	
	RLB-AH-S-15*1000
	根
	150
	

	18
	
	RLB-AH-S-15*1500
	根
	50
	

	19
	
	RLB-AH-S-20*600
	根
	10
	

	20
	
	RLB-AH-S-20*1200
	根
	20
	

	21
	
	RLB-AH-S-20*1500
	根
	20
	

	22
	
	RLB-AH-S-20*2000
	根
	20
	


备注：免费配送剥皮刀、打波器工具以及专用快速接头胶垫。
二、资质条件：需提供相关规格型号型式检验报告；

三、技术质量要求：

1.执行标准：《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2020）、《燃气输送用不锈钢波纹软管及管件》（GB/T 26002-2025）、《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》 （GB 41317-2024）。

2.制造软管的原材料应为不锈钢，应有符合相关标准的合格证或质量保证书。不锈钢采用06Cr19Ni10(S30408)，并提供材质检测报告 。

四、报价要求：综合单价报价。单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

五、服务期限：一年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件）填报你单位综合价格。联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年1月9日至2026年1月13日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年1月9日
附件：                        报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的法兰球阀年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	备注

	1
	燃气输送用不锈钢波纹软管
	RSB-13-GB/T26002(50米/卷)
	米
	60000
	
	

	2
	
	RSB-15-GB/T26002(50米/卷)
	米
	50
	
	

	3
	专用快速接头
	RBG-S13×15(G1/2）
	个
	23000
	
	

	4
	
	RBG-S15×20(G3/4）
	个
	200
	
	

	5
	F型三通
	RBG-T15×15×15
	个
	5000
	
	

	6
	T型三通
	RBG-T15×15×15
	个
	200
	
	

	7
	普通燃气用具连接用不锈钢波纹管（单插）
	RLB-AH-CS-10*300
	根
	600 
	
	

	8
	
	RLB-AH-CS-10*500
	根
	1000 
	
	

	9
	
	RLB-AH-CS-10*800
	根
	500 
	
	

	10
	
	RLB-AH-CS-10*1000
	根
	4000 
	
	

	11
	
	RLB-AH-CS-10*2000
	根
	50
	
	

	12
	普通燃气用具连接用不锈钢波纹管（双螺纹）
	RLB-AH-S-10*300
	根
	50
	
	

	13
	
	RLB-AH-S-10*500
	根
	50
	
	

	14
	
	RLB-AH-S-10*800
	根
	50
	
	

	15
	
	RLB-AH-S-10*1000
	根
	160
	
	

	16
	
	RLB-AH-S-10*2000
	根
	50
	
	

	17
	
	RLB-AH-S-15*1000
	根
	150
	
	

	18
	
	RLB-AH-S-15*1500
	根
	50
	
	

	19
	
	RLB-AH-S-20*600
	根
	10
	
	

	20
	
	RLB-AH-S-20*1200
	根
	20
	
	

	21
	
	RLB-AH-S-20*1500
	根
	20
	
	

	22
	
	RLB-AH-S-20*2000
	根
	20
	
	


备注：免费配送剥皮刀、打波器工具以及专用快速接头胶垫。
报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
