四川宏源燃气股份有限公司

法兰球阀年度采购项目价格尽调单
各潜在供应商 :

四川宏源燃气股份有限公司现对2026-2027年度法兰球阀年度采购项目进行价格尽调。欢迎各潜在供应商报价：

采购内容及数量

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	备  注

	1
	法兰球阀（一体式）
	DN25
	台
	500
	Q41F-16C 黄色

	2
	
	DN32
	台
	80
	Q41F-16C 黄色

	3
	
	DN50
	台
	400
	Q41F-16C 黄色 

	4
	
	 DN80
	台
	70
	Q41F-16C 黄色

	 5
	
	DN100
	台
	20
	Q41F-16C 黄色 

	 6
	
	 DN150
	台
	1
	Q341F-16C 黄色

	7
	
	DN150
	台
	2
	Q347F-16C 黄色 

	8
	
	DN200
	套
	1
	Q347F-16C 黄色

	9
	法兰片
	DN25
	片
	1000
	含配套件垫片、螺栓螺母整套

	10
	
	DN32
	片
	160
	

	11
	
	DN50
	片
	800
	

	12
	
	DN80
	片
	140
	

	13
	
	DN100
	片
	40
	

	14
	
	DN125
	片
	2
	

	15
	
	DN150
	片
	6
	

	16
	
	DN200
	片
	2
	

	17
	双放散埋地球阀
	DN80
	台
	1
	Q367F-16C 埋地球阀加高按照管中心到顶部800mm。

	18
	
	DN100
	台
	1
	

	19
	
	DN125
	台
	1
	

	20
	
	DN150
	台
	1
	

	21
	
	DN200
	台
	1
	

	22
	
	DN80
	台
	1
	Q367F-25C


二、资质条件：须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》且许可子项目为压力管道阀门及在有效期内。

三、质量要求：按国家或行业标准执行。包括但不限于GB/T 12237-2021，GB/T 26480-2011,HG/T 20592-2009、《城镇燃气设计规范》等（前述标准若有最新版本，以最新版本为准）。

四、报价要求：综合单价报价。单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

五、服务期限：二年。

请各潜在供应商按照报价单格式（详见附件）填报你单位综合价格。联系方式等信息，并盖章递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司市场开发部（0825-6632145）或扫描发送至1195472895@qq.com邮箱。尽调时间：2026年1月9日至2026年1月13日。    

四川宏源燃气股份有限公司     

2026年1月9日
附件：                         报 价 单
致：                                           
我方仔细研究了贵司发布的法兰球阀年度采购项目价格尽调单的全部内容，现报价如下表：单价为交货到甲方指定地点的价格，包括但不限于成本费、包装费、运输费、保险费、装卸费、利润、税费等一切费用。

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	预估数量（两年）
	综合单价（元）
	备  注

	1
	法兰球阀（一体式）
	DN25
	台
	500
	
	Q41F-16C 黄色

	2
	
	DN32
	台
	80
	
	Q41F-16C 黄色

	3
	
	DN50
	台
	400
	
	Q41F-16C 黄色 

	4
	
	 DN80
	台
	70
	
	Q41F-16C 黄色

	 5
	
	DN100
	台
	20
	
	Q41F-16C 黄色 

	 6
	
	 DN150
	台
	1
	
	Q341F-16C 黄色

	7
	
	DN150
	台
	2
	
	Q347F-16C 黄色 

	8
	
	DN200
	套
	1
	
	Q347F-16C 黄色

	9
	法兰片
	DN25
	片
	1000
	
	含配套件垫片、螺栓螺母整套

	10
	
	DN32
	片
	160
	
	

	11
	
	DN50
	片
	800
	
	

	12
	
	DN80
	片
	140
	
	

	13
	
	DN100
	片
	40
	
	

	14
	
	DN125
	片
	2
	
	

	15
	
	DN150
	片
	6
	
	

	16
	
	DN200
	片
	2
	
	

	17
	双放散埋地球阀
	DN80
	台
	1
	
	Q367F-16C 埋地球阀加高按照管中心到顶部800mm。

	18
	
	DN100
	台
	1
	
	

	19
	
	DN125
	台
	1
	
	

	20
	
	DN150
	台
	1
	
	

	21
	
	DN200
	台
	1
	
	

	22
	
	DN80
	台
	1
	
	Q367F-25C


报价单位名称：(盖公章)                 联系人：
联系电话：                             报价日期：  年  月  日
