四川宏源燃气股份有限公司

2026年度应急物资采购价格调研函

各潜在供应商：

四川宏源燃气股份有限公司拟采购2026年度应急物资，现进行前期市场价格调研，特邀请各潜在供应商参与本项目报价。

一、项目概况

1.项目名称：四川宏源燃气股份有限公司2026年度应急物资采购。

2.采购范围：

| 序号 | 产品/服务 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器（4kg） | 内部干粉净重4kg | 个 | 102 | 符合GB 4351-2023《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 2 | 干粉灭火器（5kg） | 内部干粉净重5kg | 个 | 46 | 符合GB 4351-2023，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 3 | 干粉灭火器（8kg） | 内部干粉净重8kg | 个 | 10 | 符合GB 4351-2023，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 4 | 手推式干粉灭火器（35kg） | 内部干粉净重35kg | 个 | 2 | 符合GB 4351-2023，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 5 | 灭火器箱（5kg*2新式） | 可容纳5kg干粉灭火器两具 | 个 | 10 | 符合GA 56-2012《灭火器箱》，材质为阻燃金属，箱体高度不小于1.2m，箱门开启角度不小于120° |
| 6 | 灭火器箱（4kg*2翻盖式） | 可容纳4kg干粉灭火器两具 | 个 | 32 | 符合GA 56-2012，材质为阻燃金属，箱体高度不小于1.2m，箱门开启角度不小于120° |
| 7 | 灭火器箱（4kg*4翻盖式） | 可容纳4kg干粉灭火器四具 | 个 | 10 | 符合GA 56-2012，材质为阻燃金属，箱体高度不小于1.2m，箱门开启角度不小于120° |
| 8 | 灭火毯 | 1.5m*1.5m | 个 | 48 | 符合GB 29757-2013《灭火毯》，材质为阻燃纤维，耐热温度不低于300℃，可重复使用 |
| 9 | 二氧化碳灭火器（2L） | 内部容积2L | 个 | 14 | 符合GB 4351-2023，适用于B、C、E类火灾，有效期5年 |
| 10 | 二氧化碳灭火器（3L） | 内部容积3L | 个 | 10 | 符合GB 4351-2023，适用于B、C、E类火灾，有效期5年 |
| 11 | 手推式水基型灭火器（25L） | 内部容积25L | 个 | 2 | 符合GB 4351-2023，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 12 | 消防水带及配件 | 水带长度20m、水带直径DN65 | 套 | 44 | 符合GB 6246-2011《消防水带》，耐压0.8MPa以上（约120米水柱），长度误差±0.5m |
| 13 | 长筒雨靴 | 鞋码需包含35-45码 | 双 | 80 | 符合国家相关要求，防水性能100%，鞋底防滑，材质为橡胶或PVC |
| 14 | 雨伞 | 展开后半径80cm | 把 | 40 | 符合国家相关要求，抗风性能3级，伞面防水率≥90% |
| 15 | 雨衣（上衣加裤子） | 尺寸需包含150-190等尺码 | 套 | 100 | 符合国家相关要求，防水性能100%，透湿率≥5000g/m²·24h |
| 16 | 防爆手电筒 | 防爆可充电式手电筒 | 根 | 40 | 符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》，防爆等级Ex d IIC T6，连续工作时间≥6h |
| 17 | 防汛沙袋 | 30*70CM | 根 | 120 | 符合国家相关要求，材质为聚丙烯编织布，承重≥20kg，防水性好 |
| 18 | 盒装警示带（50米） | 盒装50米 | 盒 | 74 | 符合GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》，颜色为黄黑相间，宽度≥10cm，反光系数≥100cd/lx·m² |
| 19 | 灭火器喷管 | 适用于以上4kg、5kg干粉灭火器 | 根 | 120 | 符合GB 4351-2023，材质为耐高温、耐腐蚀材料，长度≥1.2m |
| 20 | 双头应急灯 | 26*24CM | 个 | 20 | 符合GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》，连续工作时间≥30min，光源为LED |
| 21 | 安全出口标志牌 | 32*14.5CM | 个 | 20 | 符合GB 13495.1-2015《消防安全标志 第1部分：图形符号》，绿色背景、白色图形，发光亮度≥10cd/m² |
| 22 | 消防铝铲（1m长） | 手柄长1M | 把 | 22 | 符合国家相关要求，材质为铝合金，铲面长度28-32cm，宽度18-22cm，重量≤1.5kg |
| 23 | 消防铁铲（1m长） | 手柄长1M | 把 | 34 | 符合符合国家相关要求，材质为铁制，铲面长度28-32cm，宽度18-22cm，重量≤2.5kg |
| 24 | 消防桶（铁桶） | 容积4L | 个 | 28 | 符合符合国家相关要求，材质为铁制，桶口直径≥15cm，深度≥20cm |
| 25 | 烟雾弹 | 持续时间3分钟 | 个 | 40 | 符合国家相关要求，无毒、无刺激性气体，烟雾持续时间3分钟±10秒 |
| 26 | 锥形桶 | 高70CM | 个 | 100 | 符合GB 5768.2-2009《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》，荧光黄、橙色，高度误差±2cm，底部直径≥25cm |

- 服务期限：2年。

- 二、报价要求

报价须包含乙方至甲方指定射洪市目的地的成本、利润、税费等所有费用。

- 报价表递交

1、报价表递交截止日期：2026年3月5日17:00止。

2、递交方式：请将报价表（格式见附件）加盖单位公章后扫描发送至邮箱905722741@qq.com。或现场递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司4楼市场开发部。

- 四、联系人：蒲先生

- 五、联系电话：0825-6627833

- 四川宏源燃气股份有限公司

2026年3月3日

- 附件1：

- 报  价  表

- 致：四川宏源燃气股份有限公司

- 我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司2026年度应急物资采购价格调研函全部内容，现报价如下：

| 序号 | 产品/服务 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器（4kg） | 内部干粉净重4kg | 个 | 102 |  | 符合GB 4351-2023《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 2 | 干粉灭火器（5kg） | 内部干粉净重5kg | 个 | 46 |  | 符合GB 4351-2023，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 3 | 干粉灭火器（8kg） | 内部干粉净重8kg | 个 | 10 |  | 符合GB 4351-2023，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 4 | 手推式干粉灭火器（35kg） | 内部干粉净重35kg | 个 | 2 |  | 符合GB 4351-2023，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 5 | 灭火器箱（5kg*2新式） | 可容纳5kg干粉灭火器两具 | 个 | 10 |  | 符合GA 56-2012《灭火器箱》，材质为阻燃金属，箱体高度不小于1.2m，箱门开启角度不小于120° |
| 6 | 灭火器箱（4kg*2翻盖式） | 可容纳4kg干粉灭火器两具 | 个 | 32 |  | 符合GA 56-2012，材质为阻燃金属，箱体高度不小于1.2m，箱门开启角度不小于120° |
| 7 | 灭火器箱（4kg*4翻盖式） | 可容纳4kg干粉灭火器四具 | 个 | 10 |  | 符合GA 56-2012，材质为阻燃金属，箱体高度不小于1.2m，箱门开启角度不小于120° |
| 8 | 灭火毯 | 1.5m*1.5m | 个 | 48 |  | 符合GB 29757-2013《灭火毯》，材质为阻燃纤维，耐热温度不低于300℃，可重复使用 |
| 9 | 二氧化碳灭火器（2L） | 内部容积2L | 个 | 14 |  | 符合GB 4351-2023，适用于B、C、E类火灾，有效期5年 |
| 10 | 二氧化碳灭火器（3L） | 内部容积3L | 个 | 10 |  | 符合GB 4351-2023，适用于B、C、E类火灾，有效期5年 |
| 11 | 手推式水基型灭火器（25L） | 内部容积25L | 个 | 2 |  | 符合GB 4351-2023，适用于A、B、C类火灾，有效期5年 |
| 12 | 消防水带及配件 | 水带长度20m、水带直径DN65 | 套 | 44 |  | 符合GB 6246-2011《消防水带》，耐压0.8MPa以上（约120米水柱），长度误差±0.5m |
| 13 | 长筒雨靴 | 鞋码需包含35-45码 | 双 | 80 |  | 符合国家相关要求，防水性能100%，鞋底防滑，材质为橡胶或PVC |
| 14 | 雨伞 | 展开后半径80cm | 把 | 40 |  | 符合国家相关要求，抗风性能3级，伞面防水率≥90% |
| 15 | 雨衣（上衣加裤子） | 尺寸需包含150-190等尺码 | 套 | 100 |  | 符合国家相关要求，防水性能100%，透湿率≥5000g/m²·24h |
| 16 | 防爆手电筒 | 防爆可充电式手电筒 | 根 | 40 |  | 符合GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》，防爆等级Ex d IIC T6，连续工作时间≥6h |
| 17 | 防汛沙袋 | 30*70CM | 根 | 120 |  | 符合国家相关要求，材质为聚丙烯编织布，承重≥20kg，防水性好 |
| 18 | 盒装警示带（50米） | 盒装50米 | 盒 | 74 |  | 符合GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》，颜色为黄黑相间，宽度≥10cm，反光系数≥100cd/lx·m² |
| 19 | 灭火器喷管 | 适用于以上4kg、5kg干粉灭火器 | 根 | 120 |  | 符合GB 4351-2023，材质为耐高温、耐腐蚀材料，长度≥1.2m |
| 20 | 双头应急灯 | 26*24CM | 个 | 20 |  | 符合GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》，连续工作时间≥30min，光源为LED |
| 21 | 安全出口标志牌 | 32*14.5CM | 个 | 20 |  | 符合GB 13495.1-2015《消防安全标志 第1部分：图形符号》，绿色背景、白色图形，发光亮度≥10cd/m² |
| 22 | 消防铝铲（1m长） | 手柄长1M | 把 | 22 |  | 符合国家相关要求，材质为铝合金，铲面长度28-32cm，宽度18-22cm，重量≤1.5kg |
| 23 | 消防铁铲（1m长） | 手柄长1M | 把 | 34 |  | 符合符合国家相关要求，材质为铁制，铲面长度28-32cm，宽度18-22cm，重量≤2.5kg |
| 24 | 消防桶（铁桶） | 容积4L | 个 | 28 |  | 符合符合国家相关要求，材质为铁制，桶口直径≥15cm，深度≥20cm |
| 25 | 烟雾弹 | 持续时间3分钟 | 个 | 40 |  | 符合国家相关要求，无毒、无刺激性气体，烟雾持续时间3分钟±10秒 |
| 26 | 锥形桶 | 高70CM | 个 | 100 |  | 符合GB 5768.2-2009《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》，荧光黄、橙色，高度误差±2cm，底部直径≥25cm |

- 报价要求:报价须包含乙方至甲方指定射洪市目的地的成本、利润、税费等所有费用。

- 报价单位（盖章）：                 联系人：

- 联系电话：                         报价时间：