四川宏源燃气股份有限公司

压力容器、压力管道及安全阀检验检测服务采购价格调研函

各潜在供应商：

四川宏源燃气股份有限公司拟进行压力容器、压力管道及安全阀检验检测服务项目采购，现进行前期市场价格调研，特邀请各潜在供应商参与本项目报价。

一、项目概况

1.项目名称：四川宏源燃气股份有限公司压力容器、压力管道及安全阀检验检测服务采购项目。

2.调研范围：详见附件报价单。

- 3.资质要求

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》，核准范围应涵盖：RD2或BDⅢ（第一、二、三类固定式压力容器定期检验）、DD3或BDⅥ（工业管道定期检验）、FD1及FD2（安全阀校验），且所有证书在有效期内。

4.质量要求

检测质量须满足现行国家 / 行业标准及 《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》、TSG 31-2025《工业管道安全技术规程》、TSG 92-2026《承压类特种设备安全附件安全技术规程》等相关国家法律法规及标准要求。

5.服务期限：3年。

二、报价要求：此报价为完成本项目的一切费用。包括但不限于各种成本费、人工费、机械费、设施设备使用费、工器具费、措施费、差旅费、加班费、运输费、装、卸费、培训费、保险费、利润、税金等所有费用。

- 三、报价表递交

- 1.报价表递交截止日期：2026年7月15日17:30。

- 2.递交方式：请将加盖公章后的报价表（格式见附件）扫描件发送至邮箱1195472895@qq.com。或现场递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司4楼市场开发部。

联系人：何先生      联系电话：0825-6632145

四川宏源燃气股份有限公司

2026年7月10日

附件：

报 价 单

致：

我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司压力容器、压力管道及安全阀检验检测服务采购项目价格调研函全部内容，现报价如下表。此报价为完成本项目的一切费用。包括但不限于各种成本费、人工费、机械费、设施设备使用费、工器具费、措施费、差旅费、加班费、运输费、装、卸费、培训费、保险费、利润、税金等所有费用。

| 序号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 合计金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力管道检测 | 项 | 1 |  | 附具体分项金额详见附表一 |
| 2 | 压力容器检测 | 项 | 1 |  | 附具体分项金额详见附表二 |
| 3 | 安全阀检测 | 项 | 1 |  | 附具体分项金额详见附表三 |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |

备注：以实际数量进行结算。

- 报价单位（盖章）：                  报价时间：

联系人：                            联系方式：

附表一：

压力管道

| 序号 | 管道编号或管道内编号 | 管道起始位置 |  |  | 管道级别 | 投用时间 | 管道规格（外径×壁厚） | 设计、工作参数 |  |  | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注（检验周期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 终点 | 长度（m） |  |  |  | 设计压力/工作压力Mpa | 设计温度/工作温度℃ | 介质 |  |  |  |
| 1 | 1# | 进站进气（地面） | 压缩机进口法兰 | ~30 | GC2 | 2002年8月（2008年5月） | 108*5，89*5,57*5 | (2.0/1.0/1.6)/(0.8/0.4/1.0) | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 2 | LNG-1001 | 卸车液相口 | LNG泵撬Q-201 | 8 | GC2 | 2024.2 | 50×3.5 | 2.5/≤0.8 | 常温 | 液化天然气 |  |  | 3年1检 |
| 3 | LNG-1101 | LNG泵撬Q-201 | LNG储罐 | 8 | GC2 | 2024.2 | 50×3.5 | 2.5/≤0.8 | 常温 | 液化天然气 |  |  | 3年1检 |
| 4 | LNG-1102 | LNG泵撬Q-201 | LNG泵撬Q-201 | 6 | GC2 | 2024.2 | 65×4 | 2.5/≤0.8 | 常温 | 液化天然气 |  |  | 3年1检 |
| 5 | LNG-1001 | LNG泵撬Q-201 | LNG泵撬Q-201 | 6 | GC2 | 2024.2 | 65×4 | 2.5/≤0.8 | 常温 | 液化天然气 |  |  | 3年1检 |
| 6 | LNG-1101 | 进站管道 | 缓冲罐 | 174 | GC2 | 2024.2 | 100×5 | 2.5/≤0.8 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 7 | LNG-1102 | 缓冲罐 | 压缩机 | 21 | GC2 | 2024.2 | 100×5 | 2.5/≤0.8 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 8 | LNG-1001 | 压缩机 | 回收罐前端大小头。58-4m，80-6m | 10 | GC1 | 2024.2 | 50×5/80×5 | 20/≤16.0 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 9 | LNG-1101 | 回收罐 | 调压前 | 11 | GC2 | 2024.2 | 50×5 | 1.6/≤0.8 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 10 | LNG-1102 | 缓冲罐 | 污水罐 | 16 | GC2 | 2024.2 | 50×5 | 1.6/≤1.0 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 11 | LNG-1001 | PNG-1003前大小头 | FNG-1004前大小头 | 9.5 | GC1 | 2024.2 | 50×5 | 10/≤6.3 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 12 | LNG-1101 | FNG-1004前大小头 | 放空总管 | 3 | GC2 | 2024.2 | 100×5 | 1.6/≤1.0 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 13 | LNG-1102 | 低压放空汇总管 | 放空总管。100-41m，50-4m | 45 | GC2 | 2024.2 | 100×5/50×5 | 3.6/≤3.0 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 14 | PG110101- 100 | 进站口1 | 分离器I进口 | 10.33 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ108*5 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 5 | PG110102- 100 | PG110101三通处 | 放空管进口 | 5.43 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ108*5 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 16 | PG110103- 100/80 | 分离器I进口 | PG110103三通处 | 12.88 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 φ108*5 | 2.5/1.4/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 17 | PG110104- 150/100/80 | PG110103三通处 | 汇管I进口 | 15.59 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 φ108*5 φ159*6 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 18 | PG110105- 80 | PG110103三通处 | PG110104三通处 | 7.57 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 19 | PG110106- 100/80 | PG110104三通处 | PG110102三通处 | 22.18 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 φ108*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 20 | PG110107- 100/80 | 进站接口2 | PG110104三通处 | 15.18 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 φ108*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 21 | PG110108- 100/80 | PG110107三通处 | PG110106三通处 | 15.16 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 φ108*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 22 | PG110109- 150 | PG110104三通处 | 汇管I进口 | 2.05 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 23 | PG310101- 200 | 进站接口3 | 分离器II进口 | 8.77 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ219*6 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 24 | PG310102- 200/150/100 | 分离器II出口 | 调压器入口和旁通处 | 34.87 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 φ219*6 Φ108*5 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 25 | PG310103- 200/150/80 | 调压器出口 | 汇管I进口 | 28.19 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 φ89*5 φ57*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 26 | PG210101- 150/80/50 | 汇管I出口 | VT210102三通处 | 17.19 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 φ89*5 φ57*5 | 1.6/1.0/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 27 | PG210102- 150/100/80/50 | 汇管I出口 | VT210104三通处 | 9.2 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 φ108*5 φ89*5 φ57*5 | 1.6/1.0/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 28 | PG210103- 150/100/80/50 | 汇管I出口 | VT210106三通处 | 6.76 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 φ108*5 φ89*5 φ57*5 | 1.6/1.0/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 29 | PG210104- 150/100/80/50 | 汇管I出口 | VT210108三通处 | 6.76 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 φ108*5 φ89*5 φ57*5 | 1.6/1.0/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 30 | PG210105- 150/100 | PG210101三通处 | 汇气管II进口 | 32.42 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 φ108*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 31 | PG210106- 80 | PG210105三通处 | PG210101三通处 | 19.82 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 32 | PG210107- 80 | PG210102三通处 | PG210109三通处 | 1.75 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 33 | PG210108- 80 | PG210103三通处 | PG210109三通处 | 1.75 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 34 | PG210109- 80 | PG210104三通处 | PG210109三通处 | 6.75 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 35 | PG410103- 100 | 汇气管II出口 | PG410106三通处 | 6.55 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ108*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 36 | PG410104- 100/80 | 汇气管II出口 | PG410106三通处 | 4.27 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ108*5φ89*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 37 | PG410105- 100/80 | 汇气管II出口 | PG410106三通处 | 5.09 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ108*5φ89*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 38 | PG410106- 150/100/50 | 汇气管II出口 | 民用出口 | 14.56 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ159*6 φ108*5 φ57*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 39 | VT210101- 50 | PG210102三通处 | 安全阀进口 | 1.15 | GC2 | 1994-01 2009-10 | Φ57*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 40 | VT210103- 80 | PG210102三通处 | 安全阀进口 | 1.15 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 41 | VT210105- 80 | PG210103三通处 | 安全阀进口 | 1.15 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 42 | VT210107- 80 | PG410104三通处 | 安全阀进口 | 1.15 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 43 | VT410104- 80/50 | PG410104三通处 | 安全阀 进口 | 1.63 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 φ57*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 44 | VT110102- 50 | 分离器1出口 | 安全阀 进口 | 0.8 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ57*5 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 45 | VT210101- 50 | 分离器1出口 | 安全阀 进口 | 0.37 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 1.6/0.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 46 | VT310102- 80 | 闸阀出口 | 安全阀进口 | 0.84 | GC2 | 1994-01 2009-10 | φ89*5 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 47 | VT410107- 50 | 闸阀出口 | 安全阀进口 | 1.12 | GC2 | 1994-01 2009-10 | Φ57*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 48 | BD110101-50 | 分离器1排污口 | BD410101三通处 | 5.55 | GC2 | 1994-01 2009-10 | Φ57*5 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 49 | BD210101-50 | 汇气管1排污口 | BD410101三通处 | 5.72 | GC2 | 1994-01 2009-10 | Φ57*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 50 | BD310101-50 | 分离器2排污口 | BD410101三通处 | 10.23 | GC2 | 1994-01 2009-10 | Φ57*5 | 2.5/1.4 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 51 | BD410101-50 | 汇气管2排污口 | BD410101三通处 | 9.04 | GC2 | 1994-01 2009-10 | Φ57*5 | 1.6/1.0 | 0-50℃/常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |

附表二：

压力容器

| 序号 | 设备名称 | 出厂编号 | 内部编号 | 登记证号 | 安装单位 | 投用日期 | 实际操作参数 |  |  | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注（检验周期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 压力（MPa） | 温度（℃） | 工作介质 |  |  |  |
| 1 | 干燥器塔体 | 2007-146 | 1500-A | 容13川H20622（21） | 自贡东方通用压缩机有限公司 | 2007/5/18 | 25 | 30-120 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 2 | 干燥器塔体 | 2007-147 | 1500-B | 容13川H20624（21） | 自贡东方通用压缩机有限公司 | 2007/5/18 | 25 | 30-120 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 3 | 干燥器塔体 | 2015-59 | 2000-A | 容13川H20099（21） | 四川久源机械制造有限公司 | 2015/4/13 | 25 | 30-120 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 4 | 干燥器塔体 | 2015-60 | 2000-B | 容13川H20098（21） | 四川久源机械制造有限公司 | 2015/4/13 | 25 | 30-120 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 5 | 3m³卧式储气罐 | 01CN-20A | 1# | 容13川H20620（21） | 自贡市高压容器厂 | 2002/3/1 | 25 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 6 | 3m³卧式储气罐 | 01CN-20B | 2# | 容13川H20615（21） | 自贡市高压容器厂 | 2002/3/1 | 25 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 7 | 3m³卧式储气罐 | 01CN-15B | 3# | 容13川H20242（21） | 自贡市高压容器厂 | 2002/3/1 | 25 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 8 | 3m³卧式储气罐 | 07CN1A | 4# | 容13川H20623（21） | 自贡大业高压容器有限责任公司 | 2007/7/26 | 25 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 9 | 缓冲分离器 | T200138FA | C-2# | 容15川H20619（21） | 自贡通达机械制造有限责任公司 | 2002/8/18 | 0.56 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 10 | 过滤分离回收罐 | 200123FA | C-8# | 容15川H20618（21） | 自贡通达机械制造有限责任公司 | 2002/8/18 | 1 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 11 | 一级油水分离器 | T200105T1C | C-1机组一级 | 容15川H20616（21） | 自贡通达机械制造有限责任公司 | 2002/8/18 | 1 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 12 | 二级油水分离器 | T200105T2C | C-1机组二级油分 | 容15川H20621（21） | 自贡通达机械制造有限责任公司 | 2002/8/18 | 3 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 13 | 储气瓶式容器组 | 23RZ157B-001 | 1# | 容15川H06724（24） | 浙江蓝能氢能科技股份有限公司 | 2024/4/11 | 25 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 14 | 液气分离器 | 202200662 | 2# | 容15川H06725（24） | 重庆缔欧卡博石化设备有限公司 | 2024/4/11 | 0.6 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 15 | 塔体 | 202200665 | 3# | 容15川H06726（24） | 重庆缔欧卡博石化设备有限公司 | 2024/4/11 | 0.6 | 30-120 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 16 | 塔体 | 202200623 | 4# | 容15川H07011（24） | 重庆缔欧卡博石化设备有限公司 | 2024/4/11 | 0.6 | 30-120 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 17 | 回收罐 | 202300492 | 5# | 容15川H06728（24） | 重庆缔欧卡博石化设备有限公司 | 2024/4/11 | 1.2 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 18 | 缓冲罐 | 202300491 | 6# | 容15川H06729（24） | 重庆缔欧卡博石化设备有限公司 | 2024/4/11 | 1.2 | 常温 | 液化天然气 |  |  | 3年1检 |
| 19 | 低温液体储罐 | 20220405 | 7# | 容15川H06730（24） | 重庆欣宇压力容器有限责任公司 | 2024/4/11 | 0.8 | -150 | 液化天然气 |  |  | 3年1检 |
| 20 | 真空绝热低温泵池 | 20230106 | 8# | 容15川H06731（24） | 成都科瑞尔低温设备有限公司 | 2024/4/11 | 1.4 | -150 | 液化天然气 |  |  | 3年1检 |
| 21 | 真空绝热低温泵池 | 20230070 | 9# | 容15川H06732（24） | 成都科瑞尔低温设备有限公司 | 2024/4/11 | 1.4 | -150 | 液化天然气 |  |  | 3年1检 |
| 22 | 汇气管 | S2-2008132 | HYY01 | 容15川H20724（20） | 宏源公司 | 2010/3/1 | ≤1.00 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 23 | 汇气管 | S2-2014134 | HYY02 | 容15川H20725（20） | 宏源公司 | 2014/9/25 | ≤1.00 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 24 | 卧式气液分离器 | S2-2018087 | HYY03 | 容15川H20238（20） | 宏源公司 | 2018/11/20 | ≤1.50 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 25 | 气液分离器 | S2-9617 | HYY04 | 容15川H20726（20） | 宏源公司 | 1996/10/31 | ≤2.0 | 常温 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 26 | 过滤器 | 17R090 | HYYW05 | 容15川H06314（23） | 宏源公司 | 2017/10/31 | ≤0.8 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 27 | 过滤器 | 18R071 | HYYW06 | 容15川H06315（23） | 宏源公司 | 2018/11/15 | ≤1.5 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 28 | 过滤器 | 10GL342 | HYYW07 | 无 | 宏源公司 | 2012/12/31 | ≤1.0 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 29 | 过滤器 | 14GL048 | HYYW08 |  | 宏源公司 | 2014/5/31 | ≤0.8 | 常温 | 天然气 |  |  | 3年1检 |
| 30 | 分离器 | S2-9622 | HYY05 | 容15川H2072720 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 31 | 分离器 | S1-9631 | HYY06 | 容15川H2072820 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 32 | 分离器 | S2-9616 | HYY07 | 容15川H2072920 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 33 | 分离器 | S1-9620 | HYY08 | 容15川H2073020 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 34 | 分离器 | S2-9727 | HYY09 | 容15川H2073120 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 35 | 分离器 | S2-9818 | HYY010 | 容15川H2073220 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 36 | 分离器 | S1-9808 | HYY011 | 容15川H2073320 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 37 | 分离器 | S2-200315 | HYY012 | 容15川H2073420 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |
| 38 | 分离器 | S2-200313 | HYY013 | 容15川H2073520 | 宏源公司 |  | ≤4.00 | ≤40 | 天然气 |  |  | 2年1检 |

附表三：

安全阀

| 序号 | 安装位置 | 设备代码 | 安全阀型号 | 公称通径（mm） | 公称压力（MPa） | 出厂编号 | 要求整定压力（MPa） | 设备工作压力（MPa） | 工作介质 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注（检验周期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一号压缩机一级油水分离器 | \ | A21H-25 | 25 | 2.5 | 220942183 | 1.6 | 1.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 2 | 一号压缩机二级油水分离器 | \ | A21Y-64 | 15 | 6.4 | 240341672 | 4.3 | 3.5 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 3 | 一号压缩机三级油水分离器 | \ | A21Y-160 | 15 | 16 | 210642553 | 10 | 9 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 4 | 一号压缩机四级油水分离器 | \ | V66-MF-6N-F | 8 | 32 |  | 27 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 5 | 二号压缩机一级排气管道 | \ | A21H-25C | 25 | 2.5 | 240140090 | 1.6 | 1.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 6 | 二号压缩机二级排气管道 | \ | A21Y-64C | 15 | 6.4 | 240140091 | 5.5 | 4 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 7 | 二号压缩机三级排气管道 | \ | A21Y-160C | 15 | 16 | 231141441 | 13 | 10 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 8 | 二号压缩机四级排气管道 | \ | V66-MF-6N-F | 8 | 32 |  | 27 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 9 | 三号压缩机一级排气管道 | \ | A22Y-40 | 20 | 4 | 200932771 | 2.8 | 1.8 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 10 | 三号压缩机二级排气管道 | \ | 15A22Y-100 | 15 | 10 |  | 8.5 | 6 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 11 | 三号压缩机三级排气管道 | \ | A42Y-320 | 15 | 32 | 170706574 | 17 | 13 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 12 | 三号压缩机四级排气管道 | \ | 4373.2622 | 15 | 32 | SS20200831005 | 27 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 13 | 2000型干燥器进气管道 | \ | V66-MF-6N-F | 8 | 32 |  | 27 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 14 | 1#储气罐 | \ | V66-MF-6N-F | 8 | 32 |  | 27 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 15 | 2#储气罐 | \ | V66-MF-6N-F | 8 | 32 |  | 27 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 16 | 3#储气罐 | \ | V66-MF-6N-F | 8 | 32 |  | 27 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 17 | 4#储气罐 | \ | V66-MF-6N-F | 8 | 32 |  | 27 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 18 | 缓冲罐 | \ | A42Y-16C | 32 | 1.6 | AD21010108 | 1.4 | 1 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 19 | 回收罐 | \ | A42Y-40 | 32 | 4 | AD22010097 | 2.0 | 1.6 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 20 | 再生气回收管道 | \ | XA21Y-64C | 25 | 6.4 | 231040996 | 1.6 | 1.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 21 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002307024 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 22 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002307158 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 23 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002307063 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 24 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002307181 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 25 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002502001 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 26 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002502002 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 27 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002502003 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 28 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002502004 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 29 | LNG加液机 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002307185 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 30 | LNG加液机 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002307099 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 31 | LNG加液机 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002307068 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 32 | LNG加液机 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002307040 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 33 | LNG加液机 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002502005 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 34 | LNG加液机 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002502006 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 35 | LNG加液机 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002502007 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 36 | LNG加液机 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 5002502008 | 1.76 | ＜1.585 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 37 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 15 | 4 | 4782305015 | 1.76 | ＜1.6 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 38 | LNG泵撬 | \ | DA22F-40P | 15 | 4 |  | 1.76 | ＜1.6 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 39 | LNG储罐出液管道（左端） | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 14732408105 | 1.76 | 1 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 40 | LNG储罐出液管道（右端 | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 14732408122 | 1.76 | 1 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 41 | LNG储罐回液管道（上端） | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 14732408115 | 1.76 | 1 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 42 | LNG储罐回液管道（下端） | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 14732408089 | 1.76 | 1 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 43 | LNG储罐回气管道（左端） | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 14732408100 | 1.76 | 1 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 44 | LNG储罐回气管道（右端） | \ | DA22F-40P | 8 | 4 | 14732408123 | 1.76 | 1 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 45 | LNG储罐 | \ | DA22Y-40P | 25 | 4 | 21K01212 | 1.25 | 1.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 46 | LNG储罐 | \ | DA22F-40P | 25 | 4 | 21K01225 | 1.25 | 1.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 47 | LNG储罐 | \ | DA22Y-40F | 25 | 4 | 24M00593 | 1.26 | 1.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 48 | LNG储罐 | \ | DA22F-40F | 25 | 4 | 24M00594 | 1.26 | 1.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 49 | CNG储气瓶组 | \ | V64-WMF1216N4002-S | 20 | 42 | WEK-9614 | 26.3 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 50 | CNG储气瓶组 | \ | V64-WMF1216N4002-S | 20 | 42 | WEK-9613 | 26.3 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 51 | CNG储气瓶组 | \ | V64-WMF1216N4002-S | 20 | 42 | WEK-12374 | 27.6 | 25 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 52 | 二号压缩机一级排气 | \ | YBKA22Y-40C/10 | 10 | 4 | 231041067 | 2.5 | 2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 53 | 二号压缩机二级排气 | \ | YBKA22Y-100/10 | 10 | 10 | 221141262 | 6.4 | 5.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 54 | 二号压缩机三级排气 | \ | YBKA22Y-160/10 | 10 | 16 | 250240994 | 15.5 | 11 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 55 | 二号压缩机四级排气 | \ | YBKA22Y-320/10 | 10 | 32 | 221242150 | 28 | 23 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 56 | 一号压缩机一级排气 | \ | YBKA22Y-40C/10 | 10 | 4 | 231041066 | 2.5 | 2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 57 | 一号压缩机二级排气 | \ | YBKA22Y-100/10 | 10 | 10 | 221141260 | 6.4 | 5.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 58 | 一号压缩机三级排气 | \ | YBKA22Y-160/10 | 10 | 16 |  | 15.5 | 11 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 59 | 一号压缩机四级排气 | \ | YBKA22Y-320/10 | 10 | 32 | 250240995 | 27.5 | 23 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 60 | CNG回收罐本体 | \ | A42F-25C/40 | 40 | 2.5 | 1230909085 | 2.38 | 2.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 61 | CNG缓冲罐本体 | \ | A42Y-16C/50 | 50 | 1.6 | 1230909004 | 0.88 | 0.8 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 62 | CNG排污罐本体 | \ | A42Y-16C/80 | 80 | 1.6 | 1231106288 | 0.28 | 0.2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 63 | 调压计量撬本体 | \ | A42F-16C/25 | 25 | 1.6 | 241002655 | 0.66 | 0.594 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 64 | CNG调压计量撬排气管道 | \ | A46HX-25C | 40 | 2.5 | 240534734 | 0.88 | 0.8 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 65 | CNG调压计量撬进气管道 | \ | A46Y-25C/40 | 40 | 2.5 | 250232155 | 1.6 | 1.38 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 66 | CNG压缩机撬汇总 | \ | A22X-320R | 6 | 32 | 14822406095 | 27.5 | 23 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 67 | 空气缓冲罐 | \ | A27W-10T/25 | 25 | 1 | 139227 | 0.84 | 0.6 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 68 | 干燥器本体管道 | \ | A22F-16C/15 | 15 | 1.6 | 220833268 | 0.77 | 0.6 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 69 | 分离器 | \ | A42Y-25C | 50 | 2.5 | 211113063 | 2.4 | 2 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 70 | 工艺管道 | \ | A42F-16C | 50 | 1.6 | 121104675 | 0.4 | 0.35 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 71 | 工艺管道 | \ | AX46Y-25 | 50 | 2.5 | A1312001 | 0.4 | 0.35 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 72 | 工艺管道 | \ | A42F-16C | 50 | 1.6 | AD20090611 | 0.4 | 0.35 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 73 | 汇气管 | \ | A41H-25C | 50 | 2.5 | 9541229 | 1.05 | 0.85 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 74 | 汇气管 | \ | AX46Y-25 | 50 | 2.5 | A1312002 | 1.05 | 0.85 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 75 | 分离器 | \ | A42Y-40 | 80 | 4 | 180731273 | 1.6 | 1.4 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 76 | 工艺管道 | \ | AX46Y-16 | 80 | 1.6 | A100101 | 0.4 | 0.35 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 77 | 工艺管道 | \ | AX46Y-16-80 | 80 | 1.6 | A201205001 | 0.45 | 0.38 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 78 | 工艺管道 | \ | AX46Y-16 | 80 | 1.6 | A090943 | 1 | 0.8 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 79 | 分离器 | \ | A42F-16C | 50 | 1.6 | 171204181 | 0.4 | 0.3 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 80 | 分离器 | \ | A42F-25C | 50 | 2.5 | 211113062 | 0.4 | 0.35 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 81 | 分离器 | \ | A42F-16C | 50 | 1.6 | 171204182 | 0.4 | 0.3 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 82 | 工艺管道 | \ | A41Y-25 | 25 | 2.5 | 131203686 | 0.4 | 0.35 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 83 | 工艺管道 | \ | A42Y-64 | 50 | 6.4 | 131203685 | 4 | 3.5 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 84 | 工艺管道 | \ | A42Y-64 | 50 | 6.4 | 121104676 | 4 | 3.5 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 85 | 工艺管道 | \ | A42Y-64 | 50 | 6.4 | 13120384 | 4 | 3.5 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 86 | 工艺管道 | \ | A42Y-64 | 50 | 6.4 | 10800994 | 4 | 3.5 | 天然气 |  |  | 1年1检 |
| 87 | 工艺管道 | \ | A42Y-64 | 50 | 6.4 | 10800993 | 4 | 3.5 | 天然气 |  |  | 1年1检 |