四川宏源燃气股份有限公司
2026-2029年度计量器具检测服务采购
价格调研函

各潜在供应商：	
四川宏源燃气股份有限公司拟进行2026-2029年度计量器具检测服务项目采购，现进行前期市场价格调研，特邀请各潜在供应商参与本项目报价。
一、项目概况
1.项目名称：四川宏源燃气股份有限公司2026-2029年度计量器具检测服务项目。
2.调研范围：详见附件报价单。
3.资质及资格要求
（1）具有独立承担民事责任的能力。  
（2）具有“中华人民共和国法定计量检定机构”颁发的《计量授权证书》，计量授权区域应包含射洪市。计量检定的人员应取得《注册计量师注册证》，且所有证书在有效期内。  
4.技术要求：满足国家相关法律及相关规范规定。
5.服务要求：出具符合国家要求的检定（或合格）证书。
6.服务期限：3年。
二、报价要求：此报价为完成本项目的一切费用。包括但不限于各种成本费、人工费、机械费、设施设备使用费、工器具费、措施费、差旅费、加班费、运输费、装、卸费、培训费、保险费、利润、税金等所有费用。
三、报价表递交
1.报价表递交截止日期：2026年7月21日17:30。
2.递交方式：请将加盖公章后的报价表（格式见附件）扫描件发送至邮箱1195472895@qq.com或现场递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司4楼市场开发部。

联系人：何先生      联系电话：0825-6632145


四川宏源燃气股份有限公司
2026年7月16日


附件：                  
  报 价 单

致：                        
我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司2026-2029年度计量器具检测服务项目价格调研函全部内容，现报价如下表。此报价为完成本项目的一切费用。包括但不限于各种成本费、人工费、机械费、设施设备使用费、工器具费、措施费、差旅费、加班费、运输费、装、卸费、培训费、保险费、利润、税金等所有费用。
计量器具检测服务项目清单
	序号    
	产品名称
	规格型号
	精度
等级
	数量
	检测周期
	合计检验次数（三年）
	综合单价（元/次）
	金额（元）

	1
	压力差压变送器
	EJA430A
EJA110A
	0.1级
	28
	1年1次
	84
	
	

	2
	温度变送器
	SBWZ-4/WZGPK-73
	B级
	11
	1年1次
	33
	
	

	3
	标准计量孔板
	PN16 DN50
	/
	1
	2年1次
	2
	
	

	4
	标准计量孔板
	PN16 DN80
	/
	2
	2年1次
	4
	
	

	5
	标准计量孔板
	PN16 DN100
	/
	5
	2年1次
	10
	
	

	6
	标准计量孔板
	PN16 DN150
	/
	4
	2年1次
	8
	
	

	7
	燃气泄漏报警器
	KB100
	/
	2
	1年2次
	12
	
	

	8
	可燃气体探测器（检漏仪）
	BT-JL269
	/
	2
	1年1次
	6
	
	

	9
	压力表（强检，免费）
	0-0.6Mpa
	普通
	85
	1年2次
	510
	
	

	10
	压力表（强检，免费）
	0-1Mpa
	普通
	8
	1年2次
	48
	
	

	11
	压力表（强检，免费）
	0-1.6Mpa
	普通
	25
	1年2次
	150
	
	

	12
	压力表（强检，免费）
	0-2.5Mpa
	普通
	20
	1年2次
	120
	
	

	13
	压力表（强检，免费）
	0-4Mpa
	普通
	6
	1年2次
	36
	
	

	14
	压力表（强检，免费）
	0-10Kpa
	普通
	60
	1年2次
	360
	
	

	15
	压力表（强检，免费）
	0-25Kpa
	普通
	24
	1年2次
	144
	
	

	16
	压力表（强检，免费）
	0-60Kpa
	普通
	18
	1年2次
	108
	
	

	17
	压力表（强检，免费）
	0-1Mpa
	1.6
	8
	1年2次
	48
	
	

	19
	燃油加油机
	CS42D440P
	/
	12
	1年4次
	144
	
	

	20
	燃油加油机
	AS22A-1
	/
	8
	1年4次
	96
	
	

	21
	燃油加油机
	AS21A-1
	/
	8
	1年4次
	96
	
	

	22
	CNG加气机
	HPJQJ30
	/
	18
	1年2次
	108
	
	

	23
	LNG加气机
	HPJYJ80
	/
	4
	1年2次
	24
	
	

	24
	可燃气体检测报警器
	AEC2302a
	/
	13
	1年2次
	78
	
	

	25
	可燃气体检测报警器
	GTQ-BS02
	/
	20
	1年2次
	120
	
	

	26
	水质量浓度检测仪
	CSF1.0
	/
	1
	1年1次
	3
	
	

	27
	水露点在线检测仪
	DMS-1300
	/
	1
	1年1次
	3
	
	

	28
	彩屏气体测漏仪
	AS-700
	/
	12
	1年1次
	36
	
	

	29
	压力变送器
	/
	0.2-0.5级
	77
	1年1次
	231
	
	

	30
	三等金属量器
	JJB-2
	/
	1
	1年1次
	3
	
	

	31
	三等金属量器
	BJL-3
	/
	1
	1年1次
	3
	
	

	32
	温度计
	/
	/
	1
	1年1次
	3
	
	


[bookmark: _GoBack]备注：以实际检测数量进行结算。
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