附件：

报 价 表

致：

1．我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司设施设备维护保养备品备件采购项目价格调研函全部内容，现报价如下：

| CNG、LNG备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  | 物资名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 （3年） |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |
| 1 |  |  |  | CNG加气长管（带护套） |  |  |  |  |  | 8㎜×6000㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | CNG加气短管 |  |  |  |  |  | 8㎜×450㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | CNG拉断阀连接管 |  |  |  |  |  | 8㎜×260㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | CNG加气枪枪头密封圈 |  |  |  |  |  | 11.5mm*1.9mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | CNG加气枪两位三通阀 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | CNG加气枪两位三通阀手柄 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | CNG加气枪二位三通阀阀座 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | CNG加气枪阀座填料 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | CNG枪阀维修包 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | CNG加气机拉断阀 |  |  |  |  |  | T101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | CNG加气机拉断阀维修包 |  |  |  |  |  | 适配T101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | CNG加气机电磁阀维修包 |  |  |  |  |  | 适配T502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | CNG加气机电磁阀泛塞封 |  |  |  |  |  | 适配T502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | LNG加气机拉断阀 |  |  |  |  |  | 适配厚普加气机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | LNG加液管（带弹簧） |  |  |  |  |  | DN15-4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | LNG气动加液枪 |  |  |  |  |  | HNSE二代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | LNG回气枪 |  |  |  |  |  | 适配厚普加气机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | LNG回气枪密封圈 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | LNG加气枪外密封圈 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | LNG加气枪内密封圈 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | LNG卸车液相管 |  |  |  |  |  | DN50*5M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | LNG卸车增压管 |  |  |  |  |  | DN32*5M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | LNG卸车气相管 |  |  |  |  |  | DN40*5M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 型号/通径 |  |  |  |  | 整定压力（MPa） |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量（3年） |  |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  |  |
| 1 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A42Y-16C/80 |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A42F-25C/40 |  |  |  |  | 2.38 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A42Y-16C/50 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A42F-16C/25 |  |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22X-320R DN6/2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A27W-10T/25 |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | YBKA22Y-40C/10 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | YBKA22Y-100/10 |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | YBKA22Y-160/10 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | YBKA22Y-320/10 |  |  |  |  | 27.5 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22F-16C/15 |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | V64-WMF1216N4002-S/20 |  |  |  |  | 26.3 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | DA22F-40P/25 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | DA22Y-40P/25 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | DA22F-40P/8 |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | DA22F-40P/10 |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | DA22F-40P/15 |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 先导式安全阀 |  |  | A46Y-25C/40 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22H-25 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22Y-64 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22Y-160 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22H-25C |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22Y-64C |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22Y-160C |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A62Y-320C |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A22Y-40 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | 15A22Y-100 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A42Y-320 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | 4373.2622 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A62Y-320C |  |  |  |  | 26.6 |  |  |  |  |  | 只 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A42Y-16C |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | A42Y-40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 弹簧式安全阀 |  |  | XA22Y-25C |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力变送器、温度变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  |  |  |  | 型号 |  | 量程范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 精度 |  |  |  | 单位 |  | 数量 （3年） |  |  |  | 单价（元） |  |  | 总价（元） |  |
| 1 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | HALO-FB |  | 0-2.5MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | HALO-FB |  | 0-0.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | HALO-FB |  | 0-1.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | HALO-FB |  | 0-4MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | HALO-FB |  | 0-10MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | HALO-FB |  | 0-25MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | HALO-FB |  | 0-40MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | CGPY-10AM |  | 0-1.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-0.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-1MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-1.6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-2.5MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-4MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-6MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-16MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-25MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | KL-131Y |  | 0-40MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | WP401A-5G24E2M3dSJ |  | 0-2.5MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | WP401A-5G24E2M3dSJ |  | 0-40MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 电容式压力变送器 |  |  |  |  | DP1300-DP4E22M4B1NDa |  | 0-2MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 压力变送器 |  |  |  |  | DG2114-B-2.5-D |  | 0-2.5MPa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 一体化温度变送器 |  |  |  |  | SBWZ-12a-4 |  | -200℃~+100℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 温度变送器 |  |  |  |  | WZP1 042-B3 |  | -200℃~+450℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 只 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天然气压缩机维护保养加工件、易损件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 产品规格 |  |  | 材质 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 数量 （3年） |  |  |  | 单价（元） |  |  |  |  | 总价（元） |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠52×6 |  |  | 聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料 |  |  |  | 件 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |
| 2 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠66×6 |  |  | 聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料 |  |  |  | 件 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |
| 3 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠83×6 |  |  | 聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料 |  |  |  | 件 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |
| 4 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠110×6 |  |  | 聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料 |  |  |  | 件 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定制 |  |  |  |
| 5 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠35×25×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠40×25×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠50×35×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠55×40×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠60×45×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠65×50×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠75×60×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠80×65×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠85×70×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠90×75×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠105×90×2 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠45×37×5 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠66×58×5 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠78×71×5 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠85×77×5 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠100×90×5 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠110×100×5 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠130×122×5 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠44×40×1.5 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠65×55×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠78×70×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠80×70×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠90×80×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠95×85×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠105×95×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠118×108×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠125×115×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠140×130×2 |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 铜垫 |  |  |  | ￠64×50×3 |  |  | 铜 |  |  |  | 件 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 铜垫 |  |  |  | ￠44×33×3 |  |  | 铜 |  |  |  | 件 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠90×5.7 |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠105×5.7 |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠125×5.7 |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠140×5.7 |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠200×7 |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠7×20 |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 41 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠7×17 |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 42 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠14×15 |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 43 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠55×34 |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 44 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠7×15 |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 45 | 天然气压缩机一级、二级排气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 46 | 天然气压缩机一级、二级吸气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-251型天然气压缩机 |  |  |  |
| 47 | 天然气压缩机三级排气阀 |  |  |  | ￠78 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-252型天然气压缩机 |  |  |  |
| 48 | 天然气压缩机三级吸气阀 |  |  |  | ￠78 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-253型天然气压缩机 |  |  |  |
| 49 | 天然气压缩机四级排气阀 |  |  |  | ￠44 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-254型天然气压缩机 |  |  |  |
| 50 | 天然气压缩机四级吸气阀 |  |  |  | ￠44 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-255型天然气压缩机 |  |  |  |
| 51 | 天然气压缩机一级排气阀 |  |  |  | ￠170 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 52 | 天然气压缩机一级吸气阀 |  |  |  | ￠170 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机 |  |  |  |
| 53 | 天然气压缩机二级排气阀 |  |  |  | ￠125 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机 |  |  |  |
| 54 | 天然气压缩机二级吸气阀 |  |  |  | ￠125 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机 |  |  |  |
| 55 | 天然气压缩机三级组合气阀 |  |  |  | ￠140 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机 |  |  |  |
| 56 | 天然气压缩机四级组合气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~252型天然气压缩机 |  |  |  |
| 57 | 天然气压缩机一级排气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 58 | 天然气压缩机一级吸气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 59 | 天然气压缩机二级排气阀 |  |  |  | ￠95 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 60 | 天然气压缩机二级吸气阀 |  |  |  | ￠95 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 61 | 天然气压缩机三级排气阀 |  |  |  | ￠80 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 62 | 天然气压缩机三级吸气阀 |  |  |  | ￠80 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 63 | 天然气压缩机四级排气阀 |  |  |  | ￠65 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 64 | 天然气压缩机四级吸气阀 |  |  |  | ￠65 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 65 | 天然气压缩机一级排气阀 |  |  |  | ￠125 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 66 | 天然气压缩机一级吸气阀 |  |  |  | ￠125 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 67 | 天然气压缩机二级排气阀 |  |  |  | ￠95 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 68 | 天然气压缩机二级吸气阀 |  |  |  | ￠95 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 69 | 天然气压缩机三级排气阀 |  |  |  | ￠80 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 70 | 天然气压缩机三级吸气阀 |  |  |  | ￠80 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 71 | 天然气压缩机四级排气阀 |  |  |  | ￠65 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 72 | 天然气压缩机四级吸气阀 |  |  |  | ￠65 |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 73 | 连轴器胶套 |  |  |  | ￠46×25 |  |  | 聚氨酯 |  |  |  | 个 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |
| 74 | 连轴器胶套 |  |  |  | ￠71×38 |  |  | 聚氨酯 |  |  |  | 个 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 75 | 连轴器胶套 |  |  |  | ￠56×30 |  |  | 聚氨酯 |  |  |  | 个 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机 |  |  |  |
| 76 | 注油器 |  |  |  | 32Mpa |  |  | 铸铁 |  |  |  | 片 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其它备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量（3年） | 单价（元） | 总价（元） |
|  | 卸油管 | 64mm*5.5mm*7m |  | 根 | 2 |  |  |
|  | 卸油管 | 102mm*7mm*10m |  | 根 | 2 |  |  |
|  | 汽油加油枪 | 正星自封M34*1.5 |  | 把 | 20 |  |  |
|  | 加油机油气回收拉断阀 | 正星M34*1.5 |  | 个 | 5 |  |  |
|  | 柴油加油枪 | 正星自封 6分油枪 |  | 把 | 20 |  |  |
|  | 汽油加油管 | M34*1.5*4.5m |  | 根 | 10 |  |  |
|  | 柴油加油管 | 6分*4.5m |  | 根 | 10 |  |  |
|  | 杀菌灭藻剂 | GJ-816(25kg) |  | 桶 | 30 |  |  |
|  | 除垢剂 | ZJ-821(25kg) |  | 桶 | 50 |  |  |
|  | 交换树脂 | 25kg/袋 |  | 袋 | 100 |  |  |
|  | 4A分之筛 | 3-5mm |  | kg | 4000 |  |  |
|  | 磁球 | 6mm |  | kg | 1000 |  |  |
|  | 活性炭 | 800碘值柱状炭 |  | kg | 1000 |  |  |
|  | 不锈钢耐震压力表 | YN100 |  | 只 | 200 |  |  |
|  | 不锈钢耐震压力表 | YN60 |  | 只 | 200 |  |  |
|  | 不锈钢耐震温度表 | YN100 |  | 只 | 30 |  |  |
|  | 不锈钢耐震温度表 | YN60 |  | 只 | 50 |  |  |
|  | 彩屏气体测漏仪 | AS-700 |  | 只 | 10 |  |  |
|  | 可燃气体检测报警器 | AEC2302a |  | 只 | 10 |  |  |
|  | 静电头 | SP-PSA 语音版 |  | 个 | 20 |  |  |
|  | 静电接地报警器 | JDB-2 固定式 |  | 台 | 5 |  |  |
|  | 不锈钢高压球阀 | DN1OS |  | 只 | 5 |  |  |
|  | 不锈钢高压球阀 | DN14S |  | 只 | 5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1、数量为预估，不作为结算依据，分批供货，以实际采购数量结算。

- 2、本次报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于各种人工成本、维护费、机械费、运输及装卸费、增值税、所得税、期间费用、管理费用、措施费、安全文明费、利润及不可预见的各种风险等一切费用。

- 报价单位：                       报价时间：

联 系 人：                       联系方式：