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致：                           
1．我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司设施设备维护保养备品备件采购项目价格调研函全部内容，现报价如下：
	CNG、LNG备件

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
（3年）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	CNG加气长管（带护套）
	8㎜×6000㎜
	根
	10
	
	

	2
	CNG加气短管
	8㎜×450㎜
	根
	10
	
	

	3
	CNG拉断阀连接管
	8㎜×260㎜
	根
	10
	
	

	4
	CNG加气枪枪头密封圈
	11.5mm*1.9mm
	只
	5000
	
	

	5
	CNG加气枪两位三通阀
	适配KUKE
	只
	10
	
	

	6
	CNG加气枪两位三通阀手柄
	适配KUKE
	只
	50
	
	

	7
	CNG加气枪二位三通阀阀座
	适配KUKE
	颗
	50
	
	

	8
	CNG加气枪阀座填料
	适配KUKE
	颗
	200
	
	

	9
	CNG枪阀维修包
	适配KUKE
	套
	50
	
	

	10
	CNG加气机拉断阀
	T101
	只
	10
	
	

	11
	CNG加气机拉断阀维修包
	适配T101
	套
	50
	
	

	12
	CNG加气机电磁阀维修包
	适配T502
	套
	50
	
	

	13
	CNG加气机电磁阀泛塞封
	适配T502
	个
	100
	
	

	14
	LNG加气机拉断阀
	适配厚普加气机
	只
	5
	
	

	15
	LNG加液管（带弹簧）
	DN15-4000
	根
	10
	
	

	16
	LNG气动加液枪
	HNSE二代
	台
	2
	
	

	17
	LNG回气枪
	适配厚普加气机
	台
	10
	
	

	18
	LNG回气枪密封圈
	/
	个
	100
	
	

	19
	LNG加气枪外密封圈
	/
	个
	300
	
	

	20
	LNG加气枪内密封圈
	/
	个
	200
	
	

	21
	LNG卸车液相管
	DN50*5M
	根
	1
	
	

	22
	LNG卸车增压管
	DN32*5M
	根
	1
	
	

	23
	LNG卸车气相管
	DN40*5M
	根
	1
	
	

	合计
	

	安全阀

	序号
	名称
	型号/通径
	整定压力（MPa）
	单位
	数量（3年）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	弹簧式安全阀
	A42Y-16C/80
	0.28
	只
	1
	
	

	2
	弹簧式安全阀
	A42F-25C/40
	2.38
	只
	1
	
	

	3
	弹簧式安全阀
	A42Y-16C/50
	0.88
	只
	1
	
	

	4
	弹簧式安全阀
	A42F-16C/25
	0.66
	只
	1
	
	

	5
	弹簧式安全阀
	A22X-320R  DN6/2 
	27
	只
	1
	
	

	6
	弹簧式安全阀
	A27W-10T/25
	0.84
	只
	1
	
	

	7
	弹簧式安全阀
	YBKA22Y-40C/10
	2.4
	只
	1
	
	

	8
	弹簧式安全阀
	YBKA22Y-100/10
	6.2
	只
	1
	
	

	9
	弹簧式安全阀
	YBKA22Y-160/10
	14
	只
	1
	
	

	10
	弹簧式安全阀
	YBKA22Y-320/10
	27.5
	只
	1
	
	

	11
	弹簧式安全阀
	A22F-16C/15
	0.77
	只
	1
	
	

	12
	弹簧式安全阀
	V64-WMF1216N4002-S/20
	26.3
	只
	1
	
	

	13
	弹簧式安全阀
	DA22F-40P/25
	1.26
	只
	1
	
	

	14
	弹簧式安全阀
	DA22Y-40P/25
	1.25
	只
	1
	
	

	15
	弹簧式安全阀
	DA22F-40P/8
	1.76
	只
	1
	
	

	16
	弹簧式安全阀
	DA22F-40P/10
	1.76
	只
	1
	
	

	17
	弹簧式安全阀
	DA22F-40P/15
	1.76
	只
	1
	
	

	18
	先导式安全阀
	A46Y-25C/40
	1.6
	只
	1
	
	

	19
	弹簧式安全阀
	A22H-25
	1.5
	只
	2
	
	

	20
	弹簧式安全阀
	A22Y-64
	4
	只
	2
	
	

	21
	弹簧式安全阀
	A22Y-160
	10
	只
	2
	
	

	22
	弹簧式安全阀
	A22H-25C
	1.6
	只
	2
	
	

	23
	弹簧式安全阀
	A22Y-64C
	5.5
	只
	2
	
	

	24
	弹簧式安全阀
	A22Y-160C
	13
	只
	2
	
	

	25
	弹簧式安全阀
	A62Y-320C
	27
	只
	4
	
	

	26
	弹簧式安全阀
	A22Y-40
	2.8
	只
	1
	
	

	27
	弹簧式安全阀
	15A22Y-100
	8.5
	只
	1
	
	

	28
	弹簧式安全阀
	A42Y-320
	17
	只
	1
	
	

	29
	弹簧式安全阀
	4373.2622
	27
	只
	1
	
	

	30
	弹簧式安全阀
	A62Y-320C
	26.6
	只
	5
	
	

	31
	弹簧式安全阀
	A42Y-16C
	1.4
	只
	1
	
	

	32
	弹簧式安全阀
	A42Y-40
	2
	只
	1
	
	

	33
	弹簧式安全阀
	XA22Y-25C
	1.6
	只
	2
	
	

	合计
	

	压力变送器、温度变送器

	序号
	设备名称
	型号
	量程范围
	精度
	单位
	数量
（3年）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	压力变送器
	HALO-FB
	0-2.5MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	2
	压力变送器
	HALO-FB
	0-0.6MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	3
	压力变送器
	HALO-FB
	0-1.6MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	4
	压力变送器
	HALO-FB
	0-4MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	5
	压力变送器
	HALO-FB
	0-10MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	6
	压力变送器
	HALO-FB
	0-25MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	7
	压力变送器
	HALO-FB
	0-40MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	8
	压力变送器
	CGPY-10AM
	0-1.6MPa
	0.25
	只
	3
	
	

	9
	压力变送器
	KL-131Y
	0-0.6MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	10
	压力变送器
	KL-131Y
	0-1MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	11
	压力变送器
	KL-131Y
	0-1.6MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	12
	压力变送器
	KL-131Y
	0-2.5MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	13
	压力变送器
	KL-131Y
	0-4MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	14
	压力变送器
	KL-131Y
	0-6MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	15
	压力变送器
	KL-131Y
	0-16MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	16
	压力变送器
	KL-131Y
	0-25MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	17
	压力变送器
	KL-131Y
	0-40MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	18
	压力变送器
	WP401A-5G24E2M3dSJ
	0-2.5MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	19
	压力变送器
	WP401A-5G24E2M3dSJ
	0-40MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	20
	电容式压力变送器
	DP1300-DP4E22M4B1NDa
	0-2MPa
	0.1
	只
	3
	
	

	21
	压力变送器
	DG2114-B-2.5-D
	0-2.5MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	22
	一体化温度变送器
	SBWZ-12a-4
	-200℃~+100℃
	/
	只
	3
	
	

	23
	温度变送器
	WZP1 042-B3
	-200℃~+450℃
	/
	只
	5
	
	

	合计
	

	天然气压缩机维护保养加工件、易损件

	序号
	产品名称
	产品规格
	材质
	单位
	数量
（3年）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	天然气压缩机气阀阀片
	￠52×6
	聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料
	件
	50
	
	
	定制

	2
	天然气压缩机气阀阀片
	￠66×6
	聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料
	件
	50
	
	
	定制

	3
	天然气压缩机气阀阀片
	￠83×6
	聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料
	件
	50
	
	
	定制

	4
	天然气压缩机气阀阀片
	￠110×6
	聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料
	件
	50
	
	
	定制

	5
	天然气压缩机气阀阀片
	￠35×25×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	6
	天然气压缩机气阀阀片
	￠40×25×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	7
	天然气压缩机气阀阀片
	￠50×35×2
	SS20C碳钢
	件
	500
	
	
	

	8
	天然气压缩机气阀阀片
	￠55×40×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	9
	天然气压缩机气阀阀片
	￠60×45×2
	SS20C碳钢
	件
	600
	
	
	

	10
	天然气压缩机气阀阀片
	￠65×50×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	11
	天然气压缩机气阀阀片
	￠75×60×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	12
	天然气压缩机气阀阀片
	￠80×65×2
	SS20C碳钢
	件
	500
	
	
	

	13
	天然气压缩机气阀阀片
	￠85×70×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	14
	天然气压缩机气阀阀片
	￠90×75×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	15
	天然气压缩机气阀阀片
	￠105×90×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	16
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠45×37×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	17
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠66×58×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	18
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠78×71×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	19
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠85×77×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	20
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠100×90×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	21
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠110×100×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	22
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠130×122×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	23
	天然气压缩机气阀平垫
	￠44×40×1.5
	铝
	件
	200
	
	
	

	24
	天然气压缩机气阀平垫
	￠65×55×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	25
	天然气压缩机气阀平垫
	￠78×70×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	26
	天然气压缩机气阀平垫
	￠80×70×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	27
	天然气压缩机气阀平垫
	￠90×80×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	28
	天然气压缩机气阀平垫
	￠95×85×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	29
	天然气压缩机气阀平垫
	￠105×95×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	30
	天然气压缩机气阀平垫
	￠118×108×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	31
	天然气压缩机气阀平垫
	￠125×115×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	32
	天然气压缩机气阀平垫
	￠140×130×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	33
	铜垫
	￠64×50×3
	铜
	件
	10
	
	
	

	34
	铜垫
	￠44×33×3
	铜
	件
	10
	
	
	

	35
	特种橡胶“O”型圈
	￠90×5.7
	丁晴胶
	只
	100
	
	
	

	36
	特种橡胶“O”型圈
	￠105×5.7
	丁晴胶
	只
	100
	
	
	

	37
	特种橡胶“O”型圈
	￠125×5.7
	丁晴胶
	只
	100
	
	
	

	38
	特种橡胶“O”型圈
	￠140×5.7
	丁晴胶
	只
	100
	
	
	

	39
	特种橡胶“O”型圈
	￠200×7
	丁晴胶
	只
	2
	
	
	

	40
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠7×20
	合金钢
	只
	2000
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	41
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠7×17
	合金钢
	只
	2000
	
	
	适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机

	42
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠14×15
	合金钢
	只
	300
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机

	43
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠55×34
	合金钢
	只
	50
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机

	44
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠7×15
	合金钢
	只
	2000
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	45
	天然气压缩机一级、二级排气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机

	46
	天然气压缩机一级、二级吸气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-251型天然气压缩机

	47
	天然气压缩机三级排气阀
	￠78
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-252型天然气压缩机

	48
	天然气压缩机三级吸气阀
	￠78
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-253型天然气压缩机

	49
	天然气压缩机四级排气阀
	￠44
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-254型天然气压缩机

	50
	天然气压缩机四级吸气阀
	￠44
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-255型天然气压缩机

	51
	天然气压缩机一级排气阀
	￠170
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机

	52
	天然气压缩机一级吸气阀
	￠170
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机

	53
	天然气压缩机二级排气阀
	￠125
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机

	54
	天然气压缩机二级吸气阀
	￠125
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机

	55
	天然气压缩机三级组合气阀
	￠140
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机

	56
	天然气压缩机四级组合气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于东方通用L2.2/5~252型天然气压缩机

	57
	天然气压缩机一级排气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	58
	天然气压缩机一级吸气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	59
	天然气压缩机二级排气阀
	￠95
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	60
	天然气压缩机二级吸气阀
	￠95
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	61
	天然气压缩机三级排气阀
	￠80
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	62
	天然气压缩机三级吸气阀
	￠80
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	63
	天然气压缩机四级排气阀
	￠65
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	64
	天然气压缩机四级吸气阀
	￠65
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	65
	天然气压缩机一级排气阀
	￠125
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	66
	天然气压缩机一级吸气阀
	￠125
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	67
	天然气压缩机二级排气阀
	￠95
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	68
	天然气压缩机二级吸气阀
	￠95
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	69
	天然气压缩机三级排气阀
	￠80
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	70
	天然气压缩机三级吸气阀
	￠80
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	71
	天然气压缩机四级排气阀
	￠65
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	72
	天然气压缩机四级吸气阀
	￠65
	SS20C碳钢
	只
	3
	
	
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机

	73
	连轴器胶套
	￠46×25
	聚氨酯
	个
	30
	
	
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机

	74
	连轴器胶套
	￠71×38
	聚氨酯
	个
	50
	
	
	适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机

	75
	连轴器胶套
	￠56×30
	聚氨酯
	个
	50
	
	
	适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机

	76
	注油器
	32Mpa
	铸铁
	片
	10
	
	
	

	合计
	



	其它备品备件

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量（3年）
	单价（元）
	总价（元）

	1 
	卸油管
	64mm*5.5mm*7m
	根
	2
	
	

	2 
	卸油管
	102mm*7mm*10m
	根
	2
	
	

	3 
	汽油加油枪
	正星自封M34*1.5
	把
	20
	
	

	4 
	加油机油气回收拉断阀
	正星M34*1.5
	个
	5
	
	

	5 
	柴油加油枪
	正星自封 6分油枪
	把
	20
	
	

	6 
	汽油加油管
	M34*1.5*4.5m
	根
	10
	
	

	7 
	柴油加油管
	6分*4.5m
	根
	10
	
	

	8 
	杀菌灭藻剂
	GJ-816(25kg)
	桶
	30
	
	

	9 
	除垢剂
	ZJ-821(25kg)
	桶
	50
	
	

	10 
	交换树脂
	25kg/袋
	袋
	100
	
	

	11 
	4A分之筛
	3-5mm
	kg
	4000
	
	

	12 
	磁球
	6mm
	kg
	1000
	
	

	13 
	活性炭
	800碘值柱状炭
	kg
	1000
	
	

	14 
	不锈钢耐震压力表
	YN100
	只
	200
	
	

	15 
	不锈钢耐震压力表
	YN60
	只
	200
	
	

	16 
	不锈钢耐震温度表
	YN100
	只
	30
	
	

	17 
	不锈钢耐震温度表
	YN60
	只
	50
	
	

	18 
	彩屏气体测漏仪
	AS-700
	只
	10
	
	

	19 
	可燃气体检测报警器
	AEC2302a
	只
	10
	
	

	20 
	静电头
	SP-PSA 语音版
	个
	20
	
	

	21 
	静电接地报警器
	JDB-2 固定式
	台
	5
	
	

	22 
	不锈钢高压球阀
	DN1OS
	只
	5
	
	

	23 
	不锈钢高压球阀
	DN14S
	只
	5
	
	

	合计
	

	总合计
	


说明：
1、数量为预估，不作为结算依据，分批供货，以实际采购数量结算。
2、本次报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于各种人工成本、维护费、机械费、运输及装卸费、增值税、所得税、期间费用、管理费用、措施费、安全文明费、利润及不可预见的各种风险等一切费用。
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