四川宏源燃气股份有限公司

设施设备维护保养备品备件采购

价格调研函

各潜在供应商：

四川宏源燃气股份有限公司拟对外采购设施设备维护保养备品备件，现进行前期市场价格调研，特邀请各潜在供应商参与本项目报价。

一、项目概况

1.项目名称：四川宏源燃气股份有限公司设施设备维护保养备品备件采购。

- 2.采购内容：CNG、LNG备件，安全阀，压力变送器及温度变送器，天然气压缩机维护保养加工件、易损件等，具体详见报价单。

- 3.服务要求：

- 供应商负责承担产品原材料采购、包装、运输、装卸、售后服务、技术指导等全部费用

- 4.服务期限：三年

- 二、供应商资格要求：具有独立法人资格。

- 三、质量要求：

- 1.提供符合国家标准、地方标准或者行业标准的产品，如果同时存在两种及以上标准，应以要求较高的标准执行；没有国家标准、地方标准或者行业标准的，应依照产品的使用目的和甲方解释执行，产品须确保能正常使用。

- 2.保证所提供的产品系原厂生产，各种原材料具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书。

- 3.供应商须对提供的产品在制造、包装、运输、等过程中出现的质量问题承担责任。

- 四、报价要求：供应商报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于各种人工成本、维护费、机械费、运输及装卸费、增值税、所得税、期间费用、管理费用、措施费、安全文明费、利润及不可预见的各种风险等一切费用。

- 五、报价表递交

- 1.报价表递交截止日期：2026年11月3日17:30.

- 2.递交方式：请将报价表电子版（格式见附件）及加盖公章后的扫描件发送至邮箱905722741@qq.com。或现场递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司4楼市场开发部。

- 六、联系方式：

- 1.联系人：蒲先生

- 2.联系电话：0825-6632145

四川宏源燃气股份有限公司

2026年10月29日

附件：

报 价 表

致：

1．我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司设施设备维护保养备品备件采购项目价格调研函全部内容，现报价如下：

| CNG、LNG备件需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  | 物资名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量（3年） |  |  | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  |  |
| 1 |  |  |  | CNG加气长管（带护套） |  |  |  |  |  | 8㎜×6000㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | CNG加气短管 |  |  |  |  |  | 8㎜×450㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | CNG拉断阀连接管 |  |  |  |  |  | 8㎜×260㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | CNG加气枪枪头密封圈 |  |  |  |  |  | 11.5mm*1.9mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | CNG加气枪两位三通阀 |  |  |  |  |  | KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | CNG加气枪两位三通阀手柄 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | CNG加气枪二位三通阀阀座 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | CNG加气枪阀座填料 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | CNG枪阀维修包 |  |  |  |  |  | 适配KUKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | CNG加气机拉断阀 |  |  |  |  |  | T101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | CNG加气机拉断阀维修包 |  |  |  |  |  | 适配T101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | CNG加气机电磁阀维修包 |  |  |  |  |  | 适配T502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | CNG加气机电磁阀泛塞封 |  |  |  |  |  | 适配T502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | LNG加气机拉断阀 |  |  |  |  |  | 适配厚普加气机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | LNG加液管（带全弹簧） |  |  |  |  |  | DN32-4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | LNG气动加液枪 |  |  |  |  |  | 巴迪瑞克 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | LNG回气枪 |  |  |  |  |  | 适配厚普加气机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | LNG回气枪密封圈 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | LNG加气枪外密封圈 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | LNG加气枪内密封圈 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | LNG卸车液相管（带全弹簧） |  |  |  |  |  | DN50*6M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | LNG卸车增压管（带全弹簧） |  |  |  |  |  | DN40*6M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | LNG卸车气相管（带全弹簧） |  |  |  |  |  | DN40*6M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 4A分之筛 |  |  |  |  |  | 3-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 磁球 |  |  |  |  |  | 6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 不锈钢耐震压力表 |  |  |  |  |  | YN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 不锈钢耐震压力表 |  |  |  |  |  | YN60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 不锈钢耐震温度表 |  |  |  |  |  | YN100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 不锈钢耐震温度表 |  |  |  |  |  | YN60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 可燃气体检测报警器 |  |  |  |  |  | AEC2302a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合能源部安全阀需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  | 型号/通径 |  |  |  |  | 整定压力（MPa） |  |  |  | 单位 |  | 数量 （3年） |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  |  |  |
| 1 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A42Y-16C/80 |  |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A42F-25C/40 |  |  |  |  | 2.38 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A42Y-16C/50 |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A42F-16C/25 |  |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22X-320R DN6/2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A28H-16/25 |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | YBKA22Y-40C/10 |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | YBKA22Y-100/10 |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | YBKA22Y-160/10 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | YBKA22Y-320/10 |  |  |  |  | 27.5 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22F-16C/15 |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | V64-WMF1216N4002-S/20 |  |  |  |  | 26.3 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | DA22F-40P/25 |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | DA22Y-40P/25 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | DA22F-40P/8 |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | DA22F-40P/10 |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | DA22F-40P/15 |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 先导式安全阀 |  |  |  |  | A46Y-25C/40 |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22H-25 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22Y-64 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22Y-160 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22H-25C |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22Y-64C |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22Y-160C |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A62Y-320C |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 只 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A22Y-40 |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | 15A22Y-100 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A42Y-320 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | 德国（莱斯）4373.2622 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A62Y-320C |  |  |  |  | 26.6 |  |  |  | 只 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A42Y-16C |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | A42Y-40 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 只 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 弹簧式安全阀 |  |  |  |  | XA22Y-25C |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合能源部压力变送器温度变送器采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 设备名称 |  |  | 型号 |  | 量程范围 |  |  | 精度 |  |  | 单位 |  |  | 数量 （3年） |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 压力变送器 |  |  | HALO-FB |  | 0-2.5MPa |  |  | 0.2 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 压力变送器 |  |  | HALO-FB |  | 0-0.6MPa |  |  | 0.2 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 压力变送器 |  |  | HALO-FB |  | 0-1.6MPa |  |  | 0.2 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 压力变送器 |  |  | HALO-FB |  | 0-4MPa |  |  | 0.2 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 压力变送器 |  |  | HALO-FB |  | 0-10MPa |  |  | 0.2 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 压力变送器 |  |  | HALO-FB |  | 0-25MPa |  |  | 0.2 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 压力变送器 |  |  | HALO-FB |  | 0-40MPa |  |  | 0.2 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 压力变送器 |  |  | CGPY-10AM |  | 0-1.6MPa |  |  | 0.25 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-0.6MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-1MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-1.6MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-2.5MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-4MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-6MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-16MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-25MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 压力变送器 |  |  | KL-131Y |  | 0-40MPa |  |  | 0.5 |  |  | 只 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合能源部天然气压缩机维护保养加工件、易损件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  |  | 产品规格 |  |  |  | 材质 |  |  |  | 单位 |  | 数量 （3年） |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  | 单价（元） |  |  |  | 总价（元） |  |
| 1 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠52×6 |  |  |  | 聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料 |  |  |  | 件 |  | 50 |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠66×6 |  |  |  | 聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料 |  |  |  | 件 |  | 50 |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠83×6 |  |  |  | 聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料 |  |  |  | 件 |  | 50 |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠110×6 |  |  |  | 聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料 |  |  |  | 件 |  | 50 |  |  |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠35×25×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠40×25×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠50×35×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠55×40×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠60×45×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠65×50×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠75×60×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠80×65×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠85×70×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠90×75×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 天然气压缩机气阀阀片 |  |  |  | ￠105×90×2 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠45×37×5 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠66×58×5 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠78×71×5 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠85×77×5 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠100×90×5 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠110×100×5 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 天然气压缩机气阀斜垫 |  |  |  | ￠130×122×5 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠44×40×1.5 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠65×55×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠78×70×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠80×70×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠90×80×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠95×85×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠105×95×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠118×108×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠125×115×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 天然气压缩机气阀平垫 |  |  |  | ￠140×130×2 |  |  |  | 铝 |  |  |  | 件 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 铜垫 |  |  |  | ￠64×50×3 |  |  |  | 铜 |  |  |  | 件 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 铜垫 |  |  |  | ￠44×33×3 |  |  |  | 铜 |  |  |  | 件 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠90×5.7 |  |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠105×5.7 |  |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠125×5.7 |  |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠140×5.7 |  |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 特种橡胶“O”型圈 |  |  |  | ￠200×7 |  |  |  | 丁晴胶 |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠7×20 |  |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  | 2000 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠7×17 |  |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  | 2000 |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠14×15 |  |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  | 300 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠55×34 |  |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  | 50 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 天然气压缩机气阀弹簧 |  |  |  | ￠7×15 |  |  |  | 合金钢 |  |  |  | 只 |  | 2000 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 天然气压缩机一级、二级排气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 天然气压缩机一级、二级吸气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-251型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 天然气压缩机三级排气阀 |  |  |  | ￠78 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-252型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 天然气压缩机三级吸气阀 |  |  |  | ￠78 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-253型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 天然气压缩机四级排气阀 |  |  |  | ￠44 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-254型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 天然气压缩机四级吸气阀 |  |  |  | ￠44 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-255型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 天然气压缩机一级排气阀 |  |  |  | ￠170 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 天然气压缩机一级吸气阀 |  |  |  | ￠170 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 天然气压缩机二级排气阀 |  |  |  | ￠125 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 天然气压缩机二级吸气阀 |  |  |  | ￠125 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 天然气压缩机三级组合气阀 |  |  |  | ￠140 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 天然气压缩机四级组合气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~252型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 天然气压缩机一级排气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 天然气压缩机一级吸气阀 |  |  |  | ￠105 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 天然气压缩机二级排气阀 |  |  |  | ￠95 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 天然气压缩机二级吸气阀 |  |  |  | ￠95 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 天然气压缩机三级排气阀 |  |  |  | ￠80 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 天然气压缩机三级吸气阀 |  |  |  | ￠80 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 天然气压缩机四级排气阀 |  |  |  | ￠65 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 天然气压缩机四级吸气阀 |  |  |  | ￠65 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 天然气压缩机一级排气阀 |  |  |  | ￠125 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 天然气压缩机一级吸气阀 |  |  |  | ￠125 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 天然气压缩机二级排气阀 |  |  |  | ￠95 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 天然气压缩机二级吸气阀 |  |  |  | ￠95 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 天然气压缩机三级排气阀 |  |  |  | ￠80 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 天然气压缩机三级吸气阀 |  |  |  | ￠80 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 天然气压缩机四级排气阀 |  |  |  | ￠65 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 天然气压缩机四级吸气阀 |  |  |  | ￠65 |  |  |  | SS20C碳钢 |  |  |  | 只 |  | 3 |  |  |  | 适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 连轴器胶套 |  |  |  | ￠46×25 |  |  |  | 聚氨酯 |  |  |  | 个 |  | 30 |  |  |  | 适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 连轴器胶套 |  |  |  | ￠71×38 |  |  |  | 聚氨酯 |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |  | 适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 连轴器胶套 |  |  |  | ￠56×30 |  |  |  | 聚氨酯 |  |  |  | 个 |  | 50 |  |  |  | 适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 注油器 |  |  |  | 32Mpa |  |  |  | 铸铁 |  |  |  | 片 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 说明：

- 1、数量为预估，不作为结算依据，分批供货，以实际采购数量结算。

- 2、本次报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于各种人工成本、维护费、机械费、运输及装卸费、增值税、所得税、期间费用、管理费用、措施费、安全文明费、利润及不可预见的各种风险等一切费用。

- 报价单位：                       报价时间：

联 系 人：                       联系方式：