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设施设备维护保养备品备件采购
价格调研函

各潜在供应商：
四川宏源燃气股份有限公司拟对外采购设施设备维护保养备品备件，现进行前期市场价格调研，特邀请各潜在供应商参与本项目报价。
一、项目概况
1.项目名称：四川宏源燃气股份有限公司设施设备维护保养备品备件采购。
2.采购内容：CNG、LNG备件，安全阀，压力变送器及温度变送器，天然气压缩机维护保养加工件、易损件等，具体详见报价单。
3.服务要求：
供应商负责承担产品原材料采购、包装、运输、装卸、售后服务、技术指导等全部费用
4.服务期限：三年
二、供应商资格要求：具有独立法人资格。
三、质量要求：
1.提供符合国家标准、地方标准或者行业标准的产品，如果同时存在两种及以上标准，应以要求较高的标准执行；没有国家标准、地方标准或者行业标准的，应依照产品的使用目的和甲方解释执行，产品须确保能正常使用。
2.保证所提供的产品系原厂生产，各种原材料具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书。
3.供应商须对提供的产品在制造、包装、运输、等过程中出现的质量问题承担责任。
四、报价要求：供应商报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于各种人工成本、维护费、机械费、运输及装卸费、增值税、所得税、期间费用、管理费用、措施费、安全文明费、利润及不可预见的各种风险等一切费用。
五、报价表递交
1.报价表递交截止日期：2026年11月3日17:30.
2.递交方式：请将报价表电子版（格式见附件）及加盖公章后的扫描件发送至邮箱905722741@qq.com。或现场递交至四川省遂宁市射洪市太和大道中段68号四川宏源燃气股份有限公司4楼市场开发部。
六、联系方式：
1.联系人：蒲先生
2.联系电话：0825-6632145

四川宏源燃气股份有限公司
2026年10月29日


















附件：
报 价 表

致：                           
1．我方已仔细研究了四川宏源燃气股份有限公司设施设备维护保养备品备件采购项目价格调研函全部内容，现报价如下：
	CNG、LNG备件需求清单

	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量（3年）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	CNG加气长管（带护套）
	8㎜×6000㎜
	根
	10
	
	

	2
	CNG加气短管
	8㎜×450㎜
	根
	10
	
	

	3
	CNG拉断阀连接管
	8㎜×260㎜
	根
	10
	
	

	4
	CNG加气枪枪头密封圈
	11.5mm*1.9mm
	只
	5000
	
	

	5
	CNG加气枪两位三通阀
	KUKE
	只
	10
	
	

	6
	CNG加气枪两位三通阀手柄
	适配KUKE
	只
	50
	
	

	7
	CNG加气枪二位三通阀阀座
	适配KUKE
	颗
	50
	
	

	8
	CNG加气枪阀座填料
	适配KUKE
	颗
	200
	
	

	9
	CNG枪阀维修包
	适配KUKE
	套
	50
	
	

	10
	CNG加气机拉断阀
	T101
	只
	10
	
	

	11
	CNG加气机拉断阀维修包
	适配T101
	套
	50
	
	

	12
	CNG加气机电磁阀维修包
	适配T502
	套
	50
	
	

	13
	CNG加气机电磁阀泛塞封
	适配T502
	个
	100
	
	

	14
	LNG加气机拉断阀
	适配厚普加气机
	只
	5
	
	

	15
	LNG加液管（带全弹簧）
	DN32-4000
	根
	5
	
	

	16
	LNG气动加液枪
	巴迪瑞克
	台
	2
	
	

	17
	LNG回气枪
	适配厚普加气机
	台
	10
	
	

	18
	LNG回气枪密封圈
	/
	个
	100
	
	

	19
	LNG加气枪外密封圈
	/
	个
	300
	
	

	20
	LNG加气枪内密封圈
	/
	个
	200
	
	

	21
	LNG卸车液相管（带全弹簧）
	DN50*6M
	根
	1
	
	

	22
	LNG卸车增压管（带全弹簧）
	DN40*6M
	根
	1
	
	

	23
	LNG卸车气相管（带全弹簧）
	DN40*6M
	根
	1
	
	

	24
	4A分之筛
	3-5mm
	kg
	4000
	
	

	25
	磁球
	6mm
	kg
	1000
	
	

	26
	不锈钢耐震压力表
	YN100
	只
	200
	
	

	27
	不锈钢耐震压力表
	YN60
	只
	200
	
	

	28
	不锈钢耐震温度表
	YN100
	只
	30
	
	

	29
	不锈钢耐震温度表
	YN60
	只
	50
	
	

	30
	可燃气体检测报警器
	AEC2302a
	只
	10
	
	

	合计
	

	综合能源部安全阀需求清单

	序号
	名称
	型号/通径
	整定压力（MPa）
	单位
	数量
（3年）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	弹簧式安全阀
	A42Y-16C/80
	0.28
	只
	1
	
	

	2
	弹簧式安全阀
	A42F-25C/40
	2.38
	只
	1
	
	

	3
	弹簧式安全阀
	A42Y-16C/50
	0.88
	只
	1
	
	

	4
	弹簧式安全阀
	A42F-16C/25
	0.66
	只
	1
	
	

	5
	弹簧式安全阀
	A22X-320R  DN6/2 
	27
	只
	1
	
	

	6
	弹簧式安全阀
	A28H-16/25
	0.84
	只
	1
	
	

	7
	弹簧式安全阀
	YBKA22Y-40C/10
	2.4
	只
	1
	
	

	8
	弹簧式安全阀
	YBKA22Y-100/10
	6.2
	只
	1
	
	

	9
	弹簧式安全阀
	YBKA22Y-160/10
	14
	只
	1
	
	

	10
	弹簧式安全阀
	YBKA22Y-320/10
	27.5
	只
	1
	
	

	11
	弹簧式安全阀
	A22F-16C/15
	0.77
	只
	1
	
	

	12
	弹簧式安全阀
	V64-WMF1216N4002-S/20
	26.3
	只
	1
	
	

	13
	弹簧式安全阀
	DA22F-40P/25
	1.26
	只
	1
	
	

	14
	弹簧式安全阀
	DA22Y-40P/25
	1.25
	只
	1
	
	

	15
	弹簧式安全阀
	DA22F-40P/8
	1.76
	只
	1
	
	

	16
	弹簧式安全阀
	DA22F-40P/10
	1.76
	只
	1
	
	

	17
	弹簧式安全阀
	DA22F-40P/15
	1.76
	只
	1
	
	

	18
	先导式安全阀
	A46Y-25C/40
	1.6
	只
	1
	
	

	19
	弹簧式安全阀
	A22H-25
	1.5
	只
	2
	
	

	20
	弹簧式安全阀
	A22Y-64
	4
	只
	2
	
	

	21
	弹簧式安全阀
	A22Y-160
	10
	只
	2
	
	

	22
	弹簧式安全阀
	A22H-25C
	1.6
	只
	2
	
	

	23
	弹簧式安全阀
	A22Y-64C
	5.5
	只
	2
	
	

	24
	弹簧式安全阀
	A22Y-160C
	13
	只
	2
	
	

	25
	弹簧式安全阀
	A62Y-320C
	27
	只
	4
	
	

	26
	弹簧式安全阀
	A22Y-40
	2.8
	只
	1
	
	

	27
	弹簧式安全阀
	15A22Y-100
	8.5
	只
	1
	
	

	28
	弹簧式安全阀
	A42Y-320
	17
	只
	1
	
	

	29
	弹簧式安全阀
	德国（莱斯）4373.2622
	27
	只
	1
	
	

	30
	弹簧式安全阀
	A62Y-320C
	26.6
	只
	5
	
	

	31
	弹簧式安全阀
	A42Y-16C
	1.4
	只
	1
	
	

	32
	弹簧式安全阀
	A42Y-40
	2
	只
	1
	
	

	33
	弹簧式安全阀
	XA22Y-25C
	1.6
	只
	2
	
	

	合计
	

	综合能源部压力变送器温度变送器采购清单

	序号
	设备名称
	型号
	量程范围
	精度
	单位
	数量
（3年）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	压力变送器
	HALO-FB
	0-2.5MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	2
	压力变送器
	HALO-FB
	0-0.6MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	3
	压力变送器
	HALO-FB
	0-1.6MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	4
	压力变送器
	HALO-FB
	0-4MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	5
	压力变送器
	HALO-FB
	0-10MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	6
	压力变送器
	HALO-FB
	0-25MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	7
	压力变送器
	HALO-FB
	0-40MPa
	0.2
	只
	3
	
	

	8
	压力变送器
	CGPY-10AM
	0-1.6MPa
	0.25
	只
	3
	
	

	9
	压力变送器
	KL-131Y
	0-0.6MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	10
	压力变送器
	KL-131Y
	0-1MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	11
	压力变送器
	KL-131Y
	0-1.6MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	12
	压力变送器
	KL-131Y
	0-2.5MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	13
	压力变送器
	KL-131Y
	0-4MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	14
	压力变送器
	KL-131Y
	0-6MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	15
	压力变送器
	KL-131Y
	0-16MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	16
	压力变送器
	KL-131Y
	0-25MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	17
	压力变送器
	KL-131Y
	0-40MPa
	0.5
	只
	3
	
	

	合计
	

	综合能源部天然气压缩机维护保养加工件、易损件清单
	
	

	序号
	产品名称
	产品规格
	材质
	单位
	数量
（3年）
	备注
	单价（元）
	总价（元）

	1
	天然气压缩机气阀阀片
	￠52×6
	聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料
	件
	50
	定制
	
	

	2
	天然气压缩机气阀阀片
	￠66×6
	聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料
	件
	50
	定制
	
	

	3
	天然气压缩机气阀阀片
	￠83×6
	聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料
	件
	50
	定制
	
	

	4
	天然气压缩机气阀阀片
	￠110×6
	聚醚醚酮（PEEK）特种工程塑料
	件
	50
	定制
	
	

	5
	天然气压缩机气阀阀片
	￠35×25×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	6
	天然气压缩机气阀阀片
	￠40×25×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	7
	天然气压缩机气阀阀片
	￠50×35×2
	SS20C碳钢
	件
	500
	
	
	

	8
	天然气压缩机气阀阀片
	￠55×40×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	9
	天然气压缩机气阀阀片
	￠60×45×2
	SS20C碳钢
	件
	600
	
	
	

	10
	天然气压缩机气阀阀片
	￠65×50×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	11
	天然气压缩机气阀阀片
	￠75×60×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	12
	天然气压缩机气阀阀片
	￠80×65×2
	SS20C碳钢
	件
	500
	
	
	

	13
	天然气压缩机气阀阀片
	￠85×70×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	14
	天然气压缩机气阀阀片
	￠90×75×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	15
	天然气压缩机气阀阀片
	￠105×90×2
	SS20C碳钢
	件
	300
	
	
	

	16
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠45×37×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	17
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠66×58×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	18
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠78×71×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	19
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠85×77×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	20
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠100×90×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	21
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠110×100×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	22
	天然气压缩机气阀斜垫
	￠130×122×5
	铝
	件
	300
	
	
	

	23
	天然气压缩机气阀平垫
	￠44×40×1.5
	铝
	件
	200
	
	
	

	24
	天然气压缩机气阀平垫
	￠65×55×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	25
	天然气压缩机气阀平垫
	￠78×70×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	26
	天然气压缩机气阀平垫
	￠80×70×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	27
	天然气压缩机气阀平垫
	￠90×80×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	28
	天然气压缩机气阀平垫
	￠95×85×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	29
	天然气压缩机气阀平垫
	￠105×95×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	30
	天然气压缩机气阀平垫
	￠118×108×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	31
	天然气压缩机气阀平垫
	￠125×115×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	32
	天然气压缩机气阀平垫
	￠140×130×2
	铝
	件
	200
	
	
	

	33
	铜垫
	￠64×50×3
	铜
	件
	10
	
	
	

	34
	铜垫
	￠44×33×3
	铜
	件
	10
	
	
	

	35
	特种橡胶“O”型圈
	￠90×5.7
	丁晴胶
	只
	100
	
	
	

	36
	特种橡胶“O”型圈
	￠105×5.7
	丁晴胶
	只
	100
	
	
	

	37
	特种橡胶“O”型圈
	￠125×5.7
	丁晴胶
	只
	100
	
	
	

	38
	特种橡胶“O”型圈
	￠140×5.7
	丁晴胶
	只
	100
	
	
	

	39
	特种橡胶“O”型圈
	￠200×7
	丁晴胶
	只
	2
	
	
	

	40
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠7×20
	合金钢
	只
	2000
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	41
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠7×17
	合金钢
	只
	2000
	适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机
	
	

	42
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠14×15
	合金钢
	只
	300
	适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机
	
	

	43
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠55×34
	合金钢
	只
	50
	适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机
	
	

	44
	天然气压缩机气阀弹簧
	￠7×15
	合金钢
	只
	2000
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	45
	天然气压缩机一级、二级排气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机
	
	

	46
	天然气压缩机一级、二级吸气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于自贡通达L-9/4-251型天然气压缩机
	
	

	47
	天然气压缩机三级排气阀
	￠78
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于自贡通达L-9/4-252型天然气压缩机
	
	

	48
	天然气压缩机三级吸气阀
	￠78
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于自贡通达L-9/4-253型天然气压缩机
	
	

	49
	天然气压缩机四级排气阀
	￠44
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于自贡通达L-9/4-254型天然气压缩机
	
	

	50
	天然气压缩机四级吸气阀
	￠44
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于自贡通达L-9/4-255型天然气压缩机
	
	

	51
	天然气压缩机一级排气阀
	￠170
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机
	
	

	52
	天然气压缩机一级吸气阀
	￠170
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机
	
	

	53
	天然气压缩机二级排气阀
	￠125
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机
	
	

	54
	天然气压缩机二级吸气阀
	￠125
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机
	
	

	55
	天然气压缩机三级组合气阀
	￠140
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于东方通用L2.2/5~251型天然气压缩机
	
	

	56
	天然气压缩机四级组合气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于东方通用L2.2/5~252型天然气压缩机
	
	

	57
	天然气压缩机一级排气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	58
	天然气压缩机一级吸气阀
	￠105
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	59
	天然气压缩机二级排气阀
	￠95
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	60
	天然气压缩机二级吸气阀
	￠95
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	61
	天然气压缩机三级排气阀
	￠80
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	62
	天然气压缩机三级吸气阀
	￠80
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	63
	天然气压缩机四级排气阀
	￠65
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	64
	天然气压缩机四级吸气阀
	￠65
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	65
	天然气压缩机一级排气阀
	￠125
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	66
	天然气压缩机一级吸气阀
	￠125
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	67
	天然气压缩机二级排气阀
	￠95
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	68
	天然气压缩机二级吸气阀
	￠95
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	69
	天然气压缩机三级排气阀
	￠80
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	70
	天然气压缩机三级吸气阀
	￠80
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	71
	天然气压缩机四级排气阀
	￠65
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	72
	天然气压缩机四级吸气阀
	￠65
	SS20C碳钢
	只
	3
	适用于成都鑫三叶Z-1.74/6-250型天然气压缩机
	
	

	73
	连轴器胶套
	￠46×25
	聚氨酯
	个
	30
	适用于四川金星ZW-2.5/6-250C-JX天然气压缩机
	
	

	74
	连轴器胶套
	￠71×38
	聚氨酯
	个
	50
	适用于东方通用L2.2/5~250型天然气压缩机
	
	

	75
	连轴器胶套
	￠56×30
	聚氨酯
	个
	50
	适用于自贡通达L-9/4-250型天然气压缩机
	
	

	76
	注油器
	32Mpa
	铸铁
	片
	10
	
	
	

	合计
	

	总合计
	


说明：
1、数量为预估，不作为结算依据，分批供货，以实际采购数量结算。
2、本次报价为完成本项目的一切费用，包括但不限于各种人工成本、维护费、机械费、运输及装卸费、增值税、所得税、期间费用、管理费用、措施费、安全文明费、利润及不可预见的各种风险等一切费用。
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